## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
야마하 56번 | L12165 | 12.63 | 1.038 | 1.309 | 1.309 | 1.311 | 1.312 | 1.313 | 76.56 | CA3B08IC 3B13AI
|  | 12.79 | 1.286 | 1.288 | 1.285 | 1.288 | 1.286 | 1.287
|  | 12.77 | 1.285 | 1.286 | 1.285 | 1.286 | 1.286 | 1.285
|  | 12.8 | 1.289 | 1.285 | 1.288 | 1.286 | 1.288 | 1.287
|  | 12.77 | 1.286 | 1.285 | 1.285 | 1.287 | 1.279 | 1.288
|  | 12.8 | 1.289 | 1.285 | 1.287 | 1.288 | 1.289 | 1.287
[9 empty] | 12.63 | 12.8 | 1.038 | 1.313
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0