## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
야마하카트 46번 | L12165 | 12.64 | 1.268 | 1.272 | 1.278 | 1.267 | 1.275 | 1.276 | 75.85 | CA2A11H 2A16AI | 22년 02월
|  | 12.64 | 1.269 | 1.28 | 1.274 | 1.278 | 1.272 | 1.268
|  | 12.66 | 1.265 | 1.273 | 1.289 | 1.274 | 1.29 | 1.266
|  | 12.64 | 1.251 | 1.27 | 1.262 | 1.279 | 1.276 | 1.26
|  | 12.66 | 1.284 | 1.264 | 1.283 | 1.284 | 1.287 | 1.264
|  | 12.61 | 1.25 | 1.283 | 1.251 | 1.278 | 1.267 | 1.266
[9 empty] | 12.61 | 12.66 | 1.25 | 1.29
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0