## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | 1.293
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 1.258
야마하카트 46번 | L12165(PCT20907) | 12.74 | 1.274 | 1.277 | 1.282 | 1.277 | 1.279 | 1.279 | 76.45 | CA2A11H 2A16AI | 22년 02월 |  | 12.76
|  | 12.74 | 1.274 | 1.284 | 1.28 | 1.282 | 1.282 | 1.275 |  |  |  |  | 12.71
|  | 12.76 | 1.272 | 1.275 | 1.29 | 1.279 | 1.293 | 1.271
|  | 12.74 | 1.26 | 1.275 | 1.273 | 1.285 | 1.28 | 1.269
|  | 12.76 | 1.289 | 1.272 | 1.288 | 1.29 | 1.291 | 1.272
|  | 12.71 | 1.258 | 1.288 | 1.26 | 1.283 | 1.287 | 1.278
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) 1: 전압(방전시간) | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 10분 | 20분 | 30분 | 4 | 5 | 6
야마하카트 46번 | L12165(PCT20907) | 12.74 | 비중(20℃) 1: 11.46; 비중(20℃) 2: 11.39; 비중(20℃) 3: 11.24 | 76.45 |  |  | 77.5A로 방전, 6번셀 열등셀로 확인되어 무상교체 진행함
|  | 12.74 | 비중(20℃) 1: 11.46; 비중(20℃) 2: 11.37; 비중(20℃) 3: 11.23
|  | 12.76 | 비중(20℃) 1: 11.47; 비중(20℃) 2: 11.4; 비중(20℃) 3: 11.25
|  | 12.74 | 비중(20℃) 1: 11.43; 비중(20℃) 2: 11.35; 비중(20℃) 3: 11.19
|  | 12.76 | 비중(20℃) 1: 11.47; 비중(20℃) 2: 11.39; 비중(20℃) 3: 11.24
|  | 12.71 | 비중(20℃) 1: 11.31; 비중(20℃) 2: 11.1; 비중(20℃) 3: 10.54
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6