## 2020.03.02
제품명 (Cart No.) | 전압 | 비중 | [5 empty] | 조립 Lot | 완성 Lot
|  | 1번 Cell | 2번 Cell | 3번 Cell | 4번 Cell | 5번 Cell | 6번 Cell | CA3E12I | 3E15A1
L12165 (11번) | 12.78 | 1.276 | 1.275 | 1.281 | 1.263 | 1.262 | 1.271
| 10.54 | 1.283 | 1.002 | 1.284 | 1.225 | 1.276 | 1.279
| 12.75 | 1.281 | 1.28 | 1.274 | 1.264 | 1.275 | 1.276
| 12.76 | 1.273 | 1.28 | 1.275 | 1.24 | 1.274 | 1.273
| 12.77 | 1.272 | 1.275 | 1.28 | 1.273 | 1.272 | 1.271
| 12.77 | 1.27 | 1.271 | 1.27 | 1.271 | 1.272 | 1.27