## 2020.03.02
제품명 (Cart No.) | 전압 | 비중 | [5 empty] | 조립 Lot | 완성 Lot | 설치 연월
|  | 1번 Cell | 2번 Cell | 3번 Cell | 4번 Cell | 5번 Cell | 6번 Cell
L12165 | 11.58 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.23 | 1.28 | 1.171 | CA2K191C | 2K28A1 | 23년 3월
| 10.91 | 1.135 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | CA3A171C | 3A30AI | 23년 3월
| 11.3 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.05 | 1.28 | CA3A261C | 3A30AI | 23년 3월