## 2020.03.02
제품명 (Cart No.) | 전압 | 비중 | [5 empty] | 조립 Lot | 완성 Lot | 설치 연월 | 사용개월
|  | 1번 Cell | 2번 Cell | 3번 Cell | 4번 Cell | 5번 Cell | 6번 Cell
L12165 | 10.52 | 1.272 | 1.273 | 1.274 | 1 | 1.274 | 1.27 | CA3F05I | 3F11AI | 23년 8월 | 7개월
| 12.69 | 1.307 | 1.307 | 1.311 | 1.305 | 1.283 | 1.104 | CA2K19IC | 2K28AI | 23월 3월 | 11개월
| 12.64 | 1.276 | 1.121 | 1.282 | 1.284 | 1.285 | 1.291 | CA3B08IC | 3B13AI | 23년 5월 | 9개월