## 2020.03.02
제품명 (Cart No.) | 전압 | 비중 | [5 empty] | 조립 Lot | 완성 Lot | 설치 연월 | 사용개월
|  | 1번 Cell | 2번 Cell | 3번 Cell | 4번 Cell | 5번 Cell | 6번 Cell
L12165 72번 | 12.71 | 1.27 | 1.27 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.27 | CA2K19IC | 2K28AI | 2023.03월 | 13개월
| 12.67 | 1.268 | 1.282 | 1.28 | 1.19 | 1.292 | 1.28 | CA2K19IC | 2K28AI | 2023.03월 | 13개월
| 12.72 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | CA2K19IC | 2K28AI | 2023.03월 | 13개월
| 12.61 | 1.268 | 1.287 | 1.276 | 1.293 | 1.175 | 1.18 | CA2K19IC | 2K28AI | 2023.03월 | 13개월
| 12.74 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | CA2K19IC | 2K28AI | 2023.03월 | 13개월
| 12.71 | 1.281 | 1.28 | 1.28 | 1.161 | 1.281 | 1.282 | CA2K19IC | 2K28AI | 2023.03월 | 13개월
L12165 77번 | 12.72 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.275 | 1.27 | 1.27 | CA2K19IC | 2K28AI | 2023.03월 | 13개월
| 12.72 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | CA2K19IC | 2K28AI | 2023.03월 | 13개월
| 12.61 | 1.27 | 1.13 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | CA2K19IC | 2K28AI | 2023.03월 | 13개월
| 12.72 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.275 | 1.27 | 1.27 | CA2K19IC | 2K28AI | 2023.03월 | 13개월
| 12.72 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | CA2K19IC | 2K28AI | 2023.03월 | 13개월
| 12.74 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | 1.275 | CA2K19IC | 2K28AI | 2023.03월 | 13개월
L12165 86번 | 12.72 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.275 | 1.27 | 1.27 | CA3A17IC | 3A30AI | 2023.03월 | 13개월
| 12.72 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | CA3A17IC | 3A30AI | 2023.03월 | 13개월
| 12.62 | 1.167 | 1.281 | 1.279 | 1.288 | 1.28 | 1.277 | CA3A17IC | 3A30AI | 2023.03월 | 13개월
| 12.72 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.275 | 1.27 | 1.27 | CA3A17IC | 3A30AI | 2023.03월 | 13개월
| 12.72 | 1.27 | 1.27 | 1.28 | 1.27 | 1.28 | 1.27 | CA3A17IC | 3A30AI | 2023.03월 | 13개월
| 12.72 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.275 | 1.27 | 1.27 | CA3A17IC | 3A30AI | 2023.03월 | 13개월
L12165 89번 | 12.68 | 1.26 | 1.285 | 1.14 | 1.27 | 1.28 | 1.27 | CA3B09IC | 3B13AI | 2023.04월 | 12개월
| 12.72 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.275 | 1.27 | 1.27 | CA3B09IC | 3B13AI | 2023.04월 | 12개월
| 12.72 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | CA3B09IC | 3B13AI | 2023.04월 | 12개월
| 12.72 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.275 | 1.27 | 1.27 | CA3B09IC | 3B13AI | 2023.04월 | 12개월
| 12.72 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | CA3B09IC | 3B13AI | 2023.04월 | 12개월
| 12.72 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | CA3B09IC | 3B13AI | 2023.04월 | 12개월