## 2020.03.02
제품명 (Cart No.) | 전압 | 비중 | [5 empty] | 조립 Lot | 완성 Lot | 설치 연월 | 사용개월
|  | 1번 Cell | 2번 Cell | 3번 Cell | 4번 Cell | 5번 Cell | 6번 Cell
L12165 60번 | 12.65 | 1.11 | 1.28 | 1.281 | 1.28 | 1.281 | 1.283 | CA2K19IC | 2K28AI | 2023.03월 | 16개월
L12165 63번 | 10.46 | 1.28 | 1.282 | 1.081 | 1.283 | 1.281 | 1.28 | CA3F05I | 3F11AI | 2023.08월 | 10개월