## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L6240 | 6.36 | 비중(25도) 1: 1.294; 비중(25도) 2: 1.259; 비중(25도) 3: 1.268 | 5B28AI CC5B272I | 2025년 3월 11일 설치
| 6.32 | 비중(25도) 1: 1.285; 비중(25도) 2: 1.253; 비중(25도) 3: 1.246
| 6.32 | 비중(25도) 1: 1.297; 비중(25도) 2: 1.258; 비중(25도) 3: 1.272
| 6.36 | 비중(25도) 1: 1.282; 비중(25도) 2: 1.263; 비중(25도) 3: 1.272
| 6.34 | 비중(25도) 1: 1.282; 비중(25도) 2: 1.249; 비중(25도) 3: 1.26
| 6.37 | 비중(25도) 1: 1.285; 비중(25도) 2: 1.265; 비중(25도) 3: 1.281
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6