## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L6240 EZ-GO카트 | 6.32 | 비중(25도) 1: 1.265; 비중(25도) 2: 1.26; 비중(25도) 3: 1.26 | 5B13ACI CC5B122J | 26년 05월
| 6.08 | 비중(25도) 1: 1.262; 비중(25도) 2: 1.256; 비중(25도) 3: 1.03 |  |  | 1.265
| 6.32 | 비중(25도) 1: 1.261; 비중(25도) 2: 1.258; 비중(25도) 3: 1.258 |  |  | 1.03
| 6.31 | 비중(25도) 1: 1.258; 비중(25도) 2: 1.253; 비중(25도) 3: 1.265
| 6.33 | 비중(25도) 1: 1.263; 비중(25도) 2: 1.265; 비중(25도) 3: 1.259
| 6.33 | 비중(25도) 1: 1.26; 비중(25도) 2: 1.265; 비중(25도) 3: 1.259
제품 | 시간 | [6 empty] | LOT | 설치일자 | bar: 비중(25도) 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 전압 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6