## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L6240 EZ-GO카트 | 6.26 | 비중(25도) 1: 1.232; 비중(25도) 2: 1.233; 비중(25도) 3: 1.233 | 5B13ACI CC5B122J | 25년 05월
| 6.41 | 비중(25도) 1: 1.287; 비중(25도) 2: 1.285; 비중(25도) 3: 1.287 |  |  | 1.29
| 6.38 | 비중(25도) 1: 1.281; 비중(25도) 2: 1.285; 비중(25도) 3: 1.286 |  |  | 1.232
| 6.41 | 비중(25도) 1: 1.287; 비중(25도) 2: 1.287; 비중(25도) 3: 1.286
| 6.4 | 비중(25도) 1: 1.282; 비중(25도) 2: 1.29; 비중(25도) 3: 1.282
| 6.4 | 비중(25도) 1: 1.285; 비중(25도) 2: 1.286; 비중(25도) 3: 1.286
제품 | 시간 | [6 empty] | LOT | 설치일자 | bar: 비중(25도) 1
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 전압 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
제품 | 전압(V) | 비중(20도) 1: 비중(20도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6