## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
EZ-GO관리용 카트 | 6.33 | 비중(25도) 1: 1.259; 비중(25도) 2: 1.259; 비중(25도) 3: 1.265 | CC5B272I 5B28AI | 2025년 3월 11일 설치 | 1.265 | 6.33
| 6.32 | 비중(25도) 1: 1.258; 비중(25도) 2: 1.253; 비중(25도) 3: 1.246 |  |  | 1.246 | 6.31
| 6.32 | 비중(25도) 1: 1.262; 비중(25도) 2: 1.255; 비중(25도) 3: 1.259
| 6.32 | 비중(25도) 1: 1.259; 비중(25도) 2: 1.263; 비중(25도) 3: 1.257
| 6.31 | 비중(25도) 1: 1.249; 비중(25도) 2: 1.256; 비중(25도) 3: 1.262
| 6.32 | 비중(25도) 1: 1.258; 비중(25도) 2: 1.25; 비중(25도) 3: 1.258
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6