## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L12165 | 12.66 | 1.258 | 1.262 | 1.265 | 1.261 | 1.26 | 1.259 | CA5C05I 5C18AI |  | 1.266 | 12.66
| 12.64 | 1.255 | 1.265 | 1.261 | 1.26 | 1.266 | 1.253 |  |  | 1.052 | 12.44
| 12.66 | 1.26 | 1.265 | 1.261 | 1.264 | 1.26 | 1.262
| 12.65 | 1.26 | 1.265 | 1.26 | 1.265 | 1.261 | 1.259
| 12.65 | 1.258 | 1.261 | 1.263 | 1.261 | 1.263 | 1.263
| 12.44 | 1.252 | 1.257 | 1.265 | 1.265 | 1.261 | 1.052
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6