## VCD400
형 명 | VCD400 | 제조일자 | 2021.10.01 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 1 | 2.12 | 1.25 |  |  | 22
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 2 | 2.12 | 1.25 |  |  | 22
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 3 | 2.12 | 1.24 |  |  | 22
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 4 | 2.12 | 1.24 |  |  | 22
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 5 | 2.12 | 1.25 |  |  | 22
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 6 | 2.12 | 1.25 |  |  | 22
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 7 | 2.12 | 1.24 |  |  | 22
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 8 | 2.12 | 1.25 |  |  | 22
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 9 | 2.12 | 1.25 |  |  | 22
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 10 | 2.13 | 1.24 |  |  | 22
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 11 | 2.12 | 1.24 |  |  | 22
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 12 | 2.12 | 1.25 |  |  | 22
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 13 | 2.13 | 1.24 |  |  | 22
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 14 | 2.12 | 1.24 |  |  | 22
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 15 | 2.12 | 1.24 |  |  | 22
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 16 | 2.12 | 1.25 |  |  | 22
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 17 | 2.12 | 1.25 |  |  | 22
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 18 | 2.13 | 1.25 |  |  | 22
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 19 | 2.12 | 1.25 |  |  | 22
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 20 | 2.12 | 1.25 |  |  | 22
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 21 | 2.12 | 1.25 |  |  | 22
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 22 | 2.12 | 1.1 |  |  | 22
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 23 | 0.5 | 1.1 |  |  | 49 | 내부쇼트
2023-02-22 | 서진산업 | 도요타 1.5톤 | 24 | 2.12 | 1.25 |  |  | 22
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진