## VCDH460
형 명 | VCDH460 | 제조일자 | 22.04.11 |  | 점검 형태 | A/S |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 1 | 2.17 | 1.35 |  |  | 13
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 2 | 2.16 | 1.33 |  |  | 13
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 3 | 2.15 | 1.33 |  |  | 13
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 4 | 2.14 | 1.33 |  |  | 13
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 5 | 2.12 | 1.33 |  |  | 13
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 6 | 2.13 | 1.32 |  |  | 13
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 7 | 2.13 | 1.31 |  |  | 13
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 8 | 2.12 | 1.31 |  |  | 13
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 9 | 2.14 | 1.31 |  |  | 13
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 10 | 2.15 | 1.32 |  |  | 13
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 11 | 2.14 | 1.33 |  |  | 13
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 12 | 2.14 | 1.31 |  |  | 13
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 13 | 2.12 | 1.31 |  |  | 13
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 14 | 2.13 | 1.3 |  |  | 13
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 15 | 2.13 | 1.31 |  |  | 13
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 16 | 2.11 | 1.31 |  |  | 13
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 17 | 2.11 | 1.3 |  |  | 13
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 18 | 2.13 | 1.3 |  |  | 13
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 19 | 2.15 | 1.3 |  |  | 13
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 20 | 2.15 | 1.31 |  |  | 13
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 21 | 2.15 | 1.335 |  |  | 13
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 22 | 2.15 | 1.33 |  |  | 13
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 23 | 2.15 | 1.32 |  |  | 13
2023-04-11 | 제이에스엘 |  | 24 | 2.16 | 1.3 |  |  | 13
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## VCDH460(2)
형 명 | VCES800(7)-48V | 제조일자 | 22.05.18 |  | 점검 형태 | A/S |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-05-18 | 서진산업 |  | 1 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
2023-05-18 | 서진산업 |  | 2 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
2023-05-18 | 서진산업 |  | 3 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
2023-05-18 | 서진산업 |  | 4 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
2023-05-18 | 서진산업 |  | 5 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
2023-05-18 | 서진산업 |  | 6 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
2023-05-18 | 서진산업 |  | 7 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
2023-05-18 | 서진산업 |  | 8 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
2023-05-18 | 서진산업 |  | 9 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
2023-05-18 | 서진산업 |  | 10 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
2023-05-18 | 서진산업 |  | 11 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
2023-05-18 | 서진산업 |  | 12 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
2023-05-18 | 서진산업 |  | 13 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
2023-05-18 | 서진산업 |  | 14 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
2023-05-18 | 서진산업 |  | 15 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
2023-05-18 | 서진산업 |  | 16 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
2023-05-18 | 서진산업 |  | 17 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
2023-05-18 | 서진산업 |  | 18 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
2023-05-18 | 서진산업 |  | 19 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
2023-05-18 | 서진산업 |  | 20 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
2023-05-18 | 서진산업 |  | 21 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
2023-05-18 | 서진산업 |  | 22 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
2023-05-18 | 서진산업 |  | 23 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
2023-05-18 | 서진산업 |  | 24 | 2.16 | 1.28 |  |  | 45
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 | 사진 촬영 금지 |  |  |  | 제품사진 | 사진 촬영 금지