## V전지
지게차 점검 일지 ( 2022. 10 . 19 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 81.9
업체명 | 두산로지피아 |  |  |  | 기 본
담당자 | 이광호 |  |  |  | 연락처 | 010-7207-0465
제품명 | VCJ6 PIJ01415H |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2021.05.19-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2021.05
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.14 | 1.314 | 1.3238 | 39 | 21 | 2.15 | 1.312 | 1.3267 | 46
2 | 2.14 | 1.282 | 1.2967 | 46 | 22 | 2.14 | 1.312 | 1.3267 | 46
3 | 2.14 | 1.284 | 1.3001 | 48 | 23 | 2.15 | 1.315 | 1.3283 | 44
4 | 2.13 | 1.292 | 1.3067 | 46 | 24 | 2.14 | 1.306 | 1.3193 | 44
5 | 2.13 | 1.304 | 1.3159 | 42 | 25 | 2.15 | 1.321 | 1.3329 | 42
6 | 2.14 | 1.296 | 1.3093 | 44 | 26 | 2.13 | 1.302 | 1.3146 | 43
7 | 2.13 | 1.282 | 1.2995 | 50 | 27 | 2.14 | 1.309 | 1.323 | 45
8 | 0.28 | 1 | 1.035 | 75 | 28 | 2.13 | 1.299 | 1.313 | 45
9 | 2.13 | 1.275 | 1.2946 | 53 | 29 | 2.13 | 1.298 | 1.312 | 45
10 | 2.14 | 1.308 | 1.3227 | 46 | 30 | 2.15 | 1.321 | 1.3336 | 43
11 | 2.14 | 1.311 | 1.3264 | 47 | 31 | 2.14 | 1.311 | 1.3229 | 42
12 | 2.12 | 1.28 | 1.2975 | 50 | 32 | 2.14 | 1.307 | 1.3203 | 44
13 | 2.12 | 1.275 | 1.296 | 55 | 33 | 2.14 | 1.305 | 1.3183 | 44
14 | 2.12 | 1.284 | 1.3029 | 52 | 34 | 2.13 | 1.298 | 1.3113 | 44
15 | 2.14 | 1.303 | 1.3191 | 48 | 35 | 2.14 | 1.3 | 1.3119 | 42
16 | 2.14 | 1.307 | 1.3217 | 46 | 36 | 2.15 | 1.321 | 1.3329 | 42
17 | 2.14 | 1.309 | 1.3244 | 47 | 37 | 2.15 | 1.316 | 1.3265 | 40
18 | 2.13 | 1.291 | 1.3085 | 50 | 38 | 2.15 | 1.316 | 1.3279 | 42
19 | 1.76 | 1 | 1.0245 | 60 | 39 | 2.15 | 1.318 | 1.3278 | 39
20 | 2.15 | 1.32 | 1.3347 | 46 | 40 | 2.15 | 1.318 | 1.3299 | 42
|  |  |  | 990 |  | 77.25 | 1854 |  | 864
기타 및 사진