## V전지
지게차 점검 일지 ( 2022. 11 . 15 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 83
업체명 | 두산로지피아 |  |  |  | 기 본
담당자 | 이광호 |  |  |  | 연락처 | 010-7207-0465
제품명 | VCJ6 PIJ01415H |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2021.05.19-001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2021.05
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.16 | 1.297 | 1.3082 | 41 | 21 | 2.15 | 1.298 | 1.312 | 45
2 | 2.16 | 1.286 | 1.3 | 45 | 22 | 2.16 | 1.299 | 1.313 | 45
3 | 2.16 | 1.301 | 1.315 | 45 | 23 | 2.16 | 1.301 | 1.3136 | 43
4 | 2.15 | 1.295 | 1.3097 | 46 | 24 | 2.16 | 1.302 | 1.3146 | 43
5 | 2.15 | 1.3 | 1.3168 | 49 | 25 | 2.16 | 1.311 | 1.3222 | 41
6 | 2.12 | 1.296 | 1.31 | 45 | 26 | 2.11 | 1.3 | 1.3119 | 42
7 | 2.12 | 1.289 | 1.3058 | 49 | 27 | 2.06 | 1.301 | 1.3143 | 44
8 | 2.11 | 1.29 | 1.3012 | 41 | 28 | 2.06 | 1.297 | 1.3103 | 44
9 | 2.15 | 1.275 | 1.2897 | 46 | 29 | 2.16 | 1.294 | 1.3073 | 44
10 | 2.15 | 1.301 | 1.3157 | 46 | 30 | 2.16 | 1.305 | 1.3169 | 42
11 | 2.15 | 1.302 | 1.3174 | 47 | 31 | 2.16 | 1.309 | 1.3202 | 41
12 | 2.15 | 1.291 | 1.3085 | 50 | 32 | 2.16 | 1.307 | 1.3196 | 43
13 | 2.12 | 1.275 | 1.296 | 55 | 33 | 2.16 | 1.305 | 1.3176 | 43
14 | 2.16 | 1.284 | 1.3029 | 52 | 34 | 2.16 | 1.298 | 1.3106 | 43
15 | 2.16 | 1.303 | 1.3191 | 48 | 35 | 2.16 | 1.3 | 1.3112 | 41
16 | 2.15 | 1.307 | 1.3217 | 46 | 36 | 2.17 | 1.321 | 1.3322 | 41
17 | 2.14 | 1.289 | 1.3044 | 47 | 37 | 2.17 | 1.316 | 1.3258 | 39
18 | 1.01 | 1.115 | 1.143 | 65 | 38 | 2.17 | 1.316 | 1.3272 | 41
19 | 2.16 | 1.296 | 1.3205 | 60 | 39 | 2.17 | 1.318 | 1.3278 | 39
20 | 2.16 | 1.32 | 1.3347 | 46 | 40 | 2.17 | 1.318 | 1.3299 | 42
|  |  |  | 969 |  | 75.625 | 1815 |  | 846
기타 및 사진