## VCES740
형 명 | VCI925 | 제조일자 | 2020.11.16 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.5톤 | 1 | 2.1 | 1.25 |  |  | 8
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.6톤 | 2 | 2.08 | 액마름 |  |  | 8
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.7톤 | 3 | 2.07 | 액마름 |  |  | 8
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.8톤 | 4 | 2.09 | 1.24 |  |  | 8
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.9톤 | 5 | 2.1 | 1.25 |  |  | 8
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.10톤 | 6 | 2.07 | 1.25 |  |  | 8
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.11톤 | 7 | 2.08 | 1.26 |  |  | 8
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.12톤 | 8 | 1.98 | 액마름 |  |  | 8
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.13톤 | 9 | 1.92 | 액마름 |  |  | 8
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.14톤 | 10 | 1.87 | 1.1 |  |  | 8
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.15톤 | 11 | 1.99 | 1.1 |  |  | 8
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.16톤 | 12 | 2.11 | 1.27 |  |  | 8
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.17톤 | 13 | 2.08 | 1.27 |  |  | 8
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.18톤 | 14 | 1.95 | 1.1 |  |  | 8
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.19톤 | 15 | 1.9 | 1.1 |  |  | 8
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.20톤 | 16 | 1.89 | 1.1 |  |  | 8
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.21톤 | 17 | 1.99 | 1.1 |  |  | 8
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.22톤 | 18 | 2.11 | 액마름 |  |  | 8
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.23톤 | 19 | 2.09 | 1.27 |  |  | 8
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.24톤 | 20 | 2.05 | 1.26 |  |  | 8
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.25톤 | 21 | 2.02 | 액마름 |  |  | 8
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.26톤 | 22 | 2.09 | 1.24 |  |  | 8
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.27톤 | 23 | 2.02 | 1.23 |  |  | 8
2023-12-01 | 신유통대구 | 스미모토 2.28톤 | 24 | 2.11 | 1.28 |  |  | 8
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진