## Sheet1
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | 비중(20℃) | [5 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
고소장비용 | L6240 | 6.28 | 비중(20℃) 1: 1.243; 비중(20℃) 2: 1.24; 비중(20℃) 3: 1.24 | 24.82 | 2E06AC1 CC2E042H
|  | 6.27 | 비중(20℃) 1: 1.241; 비중(20℃) 2: 1.243; 비중(20℃) 3: 1.239
|  | 5.99 | 비중(20℃) 1: 1.245; 비중(20℃) 2: 1.236; 비중(20℃) 3: 1.012
|  | 6.28 | 비중(20℃) 1: 1.242; 비중(20℃) 2: 1.238; 비중(20℃) 3: 1.238
[9 empty] | 5.99 | 6.28 | 1.012 | 1.245
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중(20℃) 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
카트업체/카트 | 제품 | 전압(V) | [6 empty] | 총전압 | 제조일자 | 설치일자 | 특이사항 | bar: 비중 1
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0