## 세방전지
형 명 | VCES740 | 제조일자 | 2022.09.26 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-02-24 | 자연과사람들 | 두산 B25S-5 | 1 | 2.1 | 1.262 | 1.2627 |  |  | 26
2023-02-24 |  |  | 2 | 1.35 | 1.021 | 1.0266 |  |  | 33
2023-02-24 |  |  | 3 | 2.11 | 1.264 | 1.2647 |  |  | 26
2023-02-24 |  |  | 4 | 2.1 | 1.275 | 1.2757 |  |  | 26
2023-02-24 |  |  | 5 | 2.1 | 1.266 | 1.2667 |  |  | 26
2023-02-24 |  |  | 6 | 2.1 | 1.27 | 1.2672 |  |  | 21
2023-02-24 |  |  | 7 | 2.1 | 1.267 | 1.2656 |  |  | 23
2023-02-24 |  |  | 8 | 2.11 | 1.274 | 1.2733 |  |  | 24
2023-02-24 |  |  | 9 | 2.1 | 1.261 | 1.261 |  |  | 25
2023-02-24 |  |  | 10 | 2.11 | 1.266 | 1.2667 |  |  | 26
2023-02-24 |  |  | 11 | 2.11 | 1.268 | 1.2687 |  |  | 26
2023-02-24 |  |  | 12 | 2.11 | 1.268 | 1.2687 |  |  | 26
2023-02-24 |  |  | 13 | 2.1 | 1.264 | 1.2633 |  |  | 24
2023-02-24 |  |  | 14 | 2.11 | 1.268 | 1.268 |  |  | 25
2023-02-24 |  |  | 15 | 2.11 | 1.267 | 1.2677 |  |  | 26
2023-02-24 |  |  | 16 | 2.1 | 1.264 | 1.2647 |  |  | 26
2023-02-24 |  |  | 17 | 2.11 | 1.272 | 1.272 |  |  | 25
2023-02-24 |  |  | 18 | 2.11 | 1.271 | 1.2703 |  |  | 24
2023-02-24 |  |  | 19 | 2.09 | 1.253 | 1.2516 |  |  | 23
2023-02-24 |  |  | 20 | 2.1 | 1.265 | 1.2643 |  |  | 24
2023-02-24 |  |  | 21 | 2.1 | 1.267 | 1.267 |  |  | 25
2023-02-24 |  |  | 22 | 2.11 | 1.268 | 1.268 |  |  | 25
2023-02-24 |  |  | 23 | 2.1 | 1.267 | 1.267 |  |  | 25
2023-02-24 |  |  | 24 | 2.11 | 1.272 | 1.2706 |  |  | 23
점검내용 |  |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진