## 세방전지
형 명 | VCES740 | 제조일자 | 2022.09.26 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-02-28 | 자연과사람들 | 두산 B25S-5 | 1 | 2.11 | 1.269 | 1.2655 |  |  | 20
2023-02-28 |  |  | 2 | 0 | 1.021 | 1.0231 |  |  | 28
2023-02-28 |  |  | 3 | 2.11 | 1.272 | 1.2699 |  |  | 22
2023-02-28 |  |  | 4 | 2.11 | 1.276 | 1.2732 |  |  | 21
2023-02-28 |  |  | 5 | 2.1 | 1.268 | 1.2645 |  |  | 20
2023-02-28 |  |  | 6 | 2.1 | 1.272 | 1.2685 |  |  | 20
2023-02-28 |  |  | 7 | 2.1 | 1.277 | 1.2749 |  |  | 22
2023-02-28 |  |  | 8 | 2.1 | 1.262 | 1.2606 |  |  | 23
2023-02-28 |  |  | 9 | 2.1 | 1.275 | 1.2729 |  |  | 22
2023-02-28 |  |  | 10 | 2.1 | 1.274 | 1.2719 |  |  | 22
2023-02-28 |  |  | 11 | 2.1 | 1.272 | 1.2699 |  |  | 22
2023-02-28 |  |  | 12 | 2.1 | 1.271 | 1.2682 |  |  | 21
2023-02-28 |  |  | 13 | 2.11 | 1.268 | 1.2652 |  |  | 21
2023-02-28 |  |  | 14 | 2.11 | 1.271 | 1.2682 |  |  | 21
2023-02-28 |  |  | 15 | 2.11 | 1.268 | 1.2652 |  |  | 21
2023-02-28 |  |  | 16 | 2.11 | 1.266 | 1.2632 |  |  | 21
2023-02-28 |  |  | 17 | 2.11 | 1.275 | 1.2722 |  |  | 21
2023-02-28 |  |  | 18 | 2.11 | 1.27 | 1.2672 |  |  | 21
2023-02-28 |  |  | 19 | 2.09 | 1.254 | 1.2512 |  |  | 21
2023-02-28 |  |  | 20 | 2.11 | 1.268 | 1.2652 |  |  | 21
2023-02-28 |  |  | 21 | 2.11 | 1.269 | 1.2669 |  |  | 22
2023-02-28 |  |  | 22 | 2.11 | 1.271 | 1.2689 |  |  | 22
2023-02-28 |  |  | 23 | 2.11 | 1.269 | 1.2669 |  |  | 22
2023-02-28 |  |  | 24 | 2.11 | 1.273 | 1.2702 |  |  | 21
점검내용 |  |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진