## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 6 . 02 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 36.72
업체명 | 한국타이어 |  |  |  | 기 본
담당자 | 배수철 |  |  |  | 연락처 | 010-3239-8646
제품명 | VCJ8 PIJ01539 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2021.07.30-003 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2021.08
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.15 | 1.317 | 1.3205 | 30 | 13 | 2.15 | 1.289 | 1.2932 | 31
2 | 2.15 | 1.315 | 1.3171 | 28 | 14 | 2.15 | 1.288 | 1.2922 | 31
3 | 2.15 | 1.316 | 1.3174 | 27 | 15 | 2.15 | 1.29 | 1.2935 | 30
4 | 0.3 | 0.894 | 0.8947 | 26 | 16 | 2.15 | 1.291 | 1.2931 | 28
5 | 2.15 | 1.313 | 1.3137 | 26 | 17 | 2.15 | 1.284 | 1.2847 | 26
6 | 2.14 | 1.315 | 1.3178 | 29 | 18 | 2.15 | 1.291 | 1.2924 | 27
7 | 2.15 | 1.306 | 1.3067 | 26 | 19 |  |  | -0.0175
8 | 2.15 | 1.301 | 1.3017 | 26 | 20 |  |  | -0.0175
9 | 2.15 | 1.308 | 1.3087 | 26 | 21 |  |  | -0.0175
10 | 2.15 | 1.304 | 1.3075 | 30 | 22 |  |  | -0.0175
11 | 2.15 | 1.305 | 1.3092 | 31 | 23 |  |  | -0.0175
12 | 2.15 | 1.322 | 1.3297 | 36 | 24 |  |  | -0.0175
|  |  |  | 341 |  | 21.4167 | 514 |  | 173
기타 및 사진