## V전지
형 명 | 6PZS720WD | 제조일자 | 2022.12.21 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-02-21 | 진테크 1공장 | 두산 B45X-7 | 1 | 2.13 | 1.266 | 1.2639 |  |  | 22
2023-02-21 |  |  | 2 | 2.13 | 1.269 | 1.269 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 3 | 2.12 | 1.267 | 1.2663 |  |  | 24
2023-02-21 |  |  | 4 | 2.13 | 1.268 | 1.268 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 5 | 2.12 | 1.266 | 1.2646 |  |  | 23
2023-02-21 |  |  | 6 | 2.1 | 1.245 | 1.245 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 7 | 2.13 | 1.27 | 1.2714 |  |  | 27
2023-02-21 |  |  | 8 | 2.13 | 1.269 | 1.2704 |  |  | 27
2023-02-21 |  |  | 9 | 2.12 | 1.259 | 1.259 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 10 | 2.13 | 1.268 | 1.268 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 11 | 2.11 | 1.251 | 1.2517 |  |  | 26
2023-02-21 |  |  | 12 | 2.12 | 1.256 | 1.2574 |  |  | 27
2023-02-21 |  |  | 13 | 2.13 | 1.266 | 1.2681 |  |  | 28
2023-02-21 |  |  | 14 | 2.12 | 1.264 | 1.2654 |  |  | 27
2023-02-21 |  |  | 15 | 2.13 | 1.268 | 1.268 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 16 | 2.14 | 1.28 | 1.28 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 17 | 2.13 | 1.271 | 1.2717 |  |  | 26
2023-02-21 |  |  | 18 | 2.12 | 1.257 | 1.2584 |  |  | 27
2023-02-21 |  |  | 19 | 2.12 | 1.264 | 1.2654 |  |  | 27
2023-02-21 |  |  | 20 | 2.13 | 1.27 | 1.27 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 21 | 2.13 | 1.275 | 1.275 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 22 | 2.11 | 1.253 | 1.2544 |  |  | 27
2023-02-21 |  |  | 23 | 2.13 | 1.27 | 1.2714 |  |  | 27
2023-02-21 |  |  | 24 | 2.13 | 1.271 | 1.2717 |  |  | 26
2023-02-21 |  |  | 25 | 2.14 | 1.28 | 1.2793 |  |  | 24
2023-02-21 |  |  | 26 | 2.12 | 1.265 | 1.265 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 27 | 2.13 | 1.272 | 1.2727 |  |  | 26
2023-02-21 |  |  | 28 | 2.13 | 1.27 | 1.2714 |  |  | 27
2023-02-21 |  |  | 29 | 2.13 | 1.27 | 1.2714 |  |  | 27
2023-02-21 |  |  | 30 | 2.13 | 1.27 | 1.2693 |  |  | 24
2023-02-21 |  |  | 31 | 2.13 | 1.274 | 1.2733 |  |  | 24
2023-02-21 |  |  | 32 | 2.12 | 1.263 | 1.2637 |  |  | 26
2023-02-21 |  |  | 33 | 2.13 | 1.275 | 1.2764 |  |  | 27
2023-02-21 |  |  | 34 | 2.13 | 1.275 | 1.2757 |  |  | 26
2023-02-21 |  |  | 35 | 2.12 | 1.266 | 1.2653 |  |  | 24
2023-02-21 |  |  | 36 | 2.12 | 1.265 | 1.2636 |  |  | 23
2023-02-21 |  |  | 37 | 2.13 | 1.278 | 1.2773 |  |  | 24
2023-02-21 |  |  | 38 | 2.12 | 1.268 | 1.268 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 39 | 2.12 | 1.267 | 1.267 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 40 | 2.12 | 1.262 | 1.2599 |  |  | 22
점검내용 | 1. 틸트 방전시 2.03~2.05V, 92.1A, 탭 230, 인가전압 210 2. 비엠테크 충전기 충전전압 107V, DC 58.5A, AC 12.5A |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 6번, 11번 셀 타 셀 대비 감액이 심함. 2. 6번의 경우 2/17 보액 → 주말 충전 → 2/19 감액 확인 3. 균등 충전 1주일 1회 실시
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 2시간 사용 후
형 명 | 6PZS720WD | 제조일자 | 2022.12.21 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-02-21 | 진테크 1공장 | 두산 B45X-7 | 1 | 2.06 | 1.22 | 1.2179 | 2.01 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 2 | 2.06 | 1.22 | 1.2179 | 2.02 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 3 | 2.06 | 1.22 | 1.2186 | 2.01 |  | 23
2023-02-21 |  |  | 4 | 2.06 | 1.22 | 1.2179 | 2.01 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 5 | 2.06 | 1.22 | 1.2179 | 2.01 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 6 | 2.04 | 1.193 | 1.1909 | 1.98 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 7 | 2.07 | 1.223 | 1.2209 | 2.01 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 8 | 2.07 | 1.22 | 1.2186 | 2.02 |  | 23
2023-02-21 |  |  | 9 | 2.06 | 1.22 | 1.2193 | 2.01 |  | 24
2023-02-21 |  |  | 10 | 2.07 | 1.22 | 1.22 | 2 |  | 25
2023-02-21 |  |  | 11 | 2.05 | 1.2 | 1.2 | 2 |  | 25
2023-02-21 |  |  | 12 | 2.05 | 1.205 | 1.2029 | 2.01 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 13 | 2.06 | 1.22 | 1.2179 | 2 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 14 | 2.06 | 1.22 | 1.2179 | 2 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 15 | 2.06 | 1.22 | 1.2179 | 2 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 16 | 2.07 | 1.22 | 1.2179 | 2 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 17 | 2.07 | 1.218 | 1.2159 | 2 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 18 | 2.06 | 1.215 | 1.2129 | 2 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 19 | 2.06 | 1.22 | 1.2179 | 2 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 20 | 2.07 | 1.22 | 1.2179 | 2 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 21 | 2.07 | 1.22 | 1.2179 | 2 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 22 | 2.05 | 1.22 | 1.2179 | 1.99 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 23 | 2.07 | 1.22 | 1.2179 | 2 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 24 | 2.07 | 1.22 | 1.2179 | 2 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 25 | 2.08 | 1.22 | 1.2179 | 2.02 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 26 | 2.06 | 1.22 | 1.2179 | 1.99 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 27 | 2.07 | 1.22 | 1.2179 | 2 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 28 | 2.07 | 1.22 | 1.2179 | 2.01 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 29 | 2.07 | 1.219 | 1.2169 | 2 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 30 | 2.07 | 1.22 | 1.2179 | 2 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 31 | 2.07 | 1.22 | 1.2179 | 2 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 32 | 2.06 | 1.22 | 1.2179 | 2.01 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 33 | 2.07 | 1.219 | 1.2169 | 2.01 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 34 | 2.07 | 1.22 | 1.2179 | 2.01 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 35 | 2.06 | 1.22 | 1.2179 | 2.01 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 36 | 2.06 | 1.22 | 1.2179 | 2 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 37 | 2.07 | 1.22 | 1.2179 | 2 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 38 | 2.06 | 1.22 | 1.2179 | 2 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 39 | 2.06 | 1.22 | 1.2179 | 2 |  | 22
2023-02-21 |  |  | 40 | 2.06 | 1.22 | 1.2179 | 1.98 |  | 22
점검내용 |  |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진