## V전지
형 명 | 6PZS720WD | 제조일자 | 2022.12.21 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-02-21 | 진테크 1공장 | 두산 B45X-7 | 1 | 1.97 | 1.141 | 1.1382 |  |  | 21
2023-02-21 |  |  | 2 | 1.97 | 1.134 | 1.1333 |  |  | 24
2023-02-21 |  |  | 3 | 1.97 | 1.135 | 1.135 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 4 | 1.97 | 1.131 | 1.1303 |  |  | 24
2023-02-21 |  |  | 5 | 1.96 | 1.129 | 1.1269 |  |  | 22
2023-02-21 |  |  | 6 | 1.93 | 1.095 | 1.0943 |  |  | 24
2023-02-21 |  |  | 7 | 1.97 | 1.133 | 1.133 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 8 | 1.97 | 1.133 | 1.1337 |  |  | 26
2023-02-21 |  |  | 9 | 1.97 | 1.127 | 1.127 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 10 | 1.96 | 1.134 | 1.134 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 11 | 1.97 | 1.106 | 1.106 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 12 | 1.94 | 1.119 | 1.1197 |  |  | 26
2023-02-21 |  |  | 13 | 1.96 | 1.131 | 1.1324 |  |  | 27
2023-02-21 |  |  | 14 | 1.97 | 1.125 | 1.1257 |  |  | 26
2023-02-21 |  |  | 15 | 1.97 | 1.135 | 1.1343 |  |  | 24
2023-02-21 |  |  | 16 | 1.98 | 1.147 | 1.1456 |  |  | 23
2023-02-21 |  |  | 17 | 1.98 | 1.139 | 1.139 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 18 | 1.96 | 1.122 | 1.1227 |  |  | 26
2023-02-21 |  |  | 19 | 1.97 | 1.128 | 1.1287 |  |  | 26
2023-02-21 |  |  | 20 | 1.97 | 1.135 | 1.1343 |  |  | 24
2023-02-21 |  |  | 21 | 1.98 | 1.144 | 1.1433 |  |  | 24
2023-02-21 |  |  | 22 | 1.95 | 1.118 | 1.118 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 23 | 1.97 | 1.137 | 1.1377 |  |  | 26
2023-02-21 |  |  | 24 | 1.97 | 1.138 | 1.138 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 25 | 1.98 | 1.149 | 1.1476 |  |  | 23
2023-02-21 |  |  | 26 | 1.96 | 1.13 | 1.1286 |  |  | 23
2023-02-21 |  |  | 27 | 1.97 | 1.137 | 1.137 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 28 | 1.97 | 1.132 | 1.1327 |  |  | 26
2023-02-21 |  |  | 29 | 1.97 | 1.135 | 1.135 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 30 | 1.97 | 1.136 | 1.136 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 31 | 1.97 | 1.142 | 1.1413 |  |  | 24
2023-02-21 |  |  | 32 | 1.97 | 1.127 | 1.127 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 33 | 1.97 | 1.139 | 1.139 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 34 | 1.97 | 1.14 | 1.14 |  |  | 25
2023-02-21 |  |  | 35 | 1.96 | 1.131 | 1.1296 |  |  | 23
2023-02-21 |  |  | 36 | 1.96 | 1.132 | 1.1292 |  |  | 21
2023-02-21 |  |  | 37 | 1.98 | 1.144 | 1.1419 |  |  | 22
2023-02-21 |  |  | 38 | 1.97 | 1.132 | 1.1306 |  |  | 23
2023-02-21 |  |  | 39 | 1.97 | 1.131 | 1.1296 |  |  | 23
2023-02-21 |  |  | 40 | 1.96 | 1.13 | 1.1279 |  |  | 22
점검내용 | 1. 방전시험 방전종지전압 68V, 100A, 50분 진행 → 6번 1.68V, 11번 1.73V, 잔여 셀 1.79~1.80V |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 방전테스트
방전시험 결과
형명 |  | 진테크1공장
제조년월 |  | 2022-12-21
방전테스트 날짜 |  | 2023-02-23
방전시간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0분 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.93 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.97 | 1.94 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | 1.97 | 1.97
10분 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.84 | 1.8 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.87 | 1.82 | 1.85 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.85
20분 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.78 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.84 | 1.8 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.85 | 1.83 | 1.84 | 1.84
30분 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.76 | 1.84 | 1.84 | 1.82 | 1.83 | 1.78 | 1.81 | 1.83 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.84 | 1.82 | 1.82 | 1.83
40분 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.72 | 1.82 | 1.82 | 1.8 | 1.81 | 1.75 | 1.8 | 1.82 | 1.81 | 1.82 | 1.81 | 1.82 | 1.8 | 1.81 | 1.82
50분 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.68 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.71 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79
방전시간 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
0분 | 1.98 | 1.95 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.96
10분 | 1.86 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | 1.84 | 1.87 | 1.85 | 1.85 | 1.84
20분 | 1.85 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.83 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.82
30분 | 1.84 | 1.81 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.84 | 1.82 | 1.85 | 1.84 | 1.82 | 1.82 | 1.84 | 1.83 | 1.82 | 1.81
40분 | 1.82 | 1.8 | 1.79 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | 1.8 | 1.8 | 1.83 | 1.81 | 1.8 | 1.8
50분 | 1.79 | 1.79 | 1.77 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79