## V전지
형 명 | 6PZS720WD | 제조일자 | 2022.12.21 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-03-24 | 진테크 1공장 | 두산 B45X-7 | 1 | 2.1 | 1.25 | 1.2549 |  |  | 32
2023-03-24 |  |  | 2 | 2.11 | 1.246 | 1.253 |  |  | 35
2023-03-24 |  |  | 3 | 2.11 | 1.247 | 1.2547 |  |  | 36
2023-03-24 |  |  | 4 | 2.11 | 1.248 | 1.2557 |  |  | 36
2023-03-24 |  |  | 5 | 2.11 | 1.245 | 1.2513 |  |  | 34
2023-03-24 |  |  | 6 | 2.05 | 1.186 | 1.1937 |  |  | 36
2023-03-24 |  |  | 7 | 2.11 | 1.249 | 1.2581 |  |  | 38
2023-03-24 |  |  | 8 | 2.11 | 1.247 | 1.2568 |  |  | 39
2023-03-24 |  |  | 9 | 2.1 | 1.237 | 1.2454 |  |  | 37
2023-03-24 |  |  | 10 | 2.11 | 1.244 | 1.2531 |  |  | 38
2023-03-24 |  |  | 11 | 2.05 | 1.186 | 1.1937 |  |  | 36
2023-03-24 |  |  | 12 | 2.09 | 1.221 | 1.2308 |  |  | 39
2023-03-24 |  |  | 13 | 2.11 | 1.244 | 1.2545 |  |  | 40
2023-03-24 |  |  | 14 | 2.11 | 1.242 | 1.2518 |  |  | 39
2023-03-24 |  |  | 15 | 2.11 | 1.246 | 1.2544 |  |  | 37
2023-03-24 |  |  | 16 | 2.12 | 1.261 | 1.2687 |  |  | 36
2023-03-24 |  |  | 17 | 2.11 | 1.248 | 1.2571 |  |  | 38
2023-03-24 |  |  | 18 | 2.1 | 1.234 | 1.2438 |  |  | 39
2023-03-24 |  |  | 19 | 2.12 | 1.24 | 1.2491 |  |  | 38
2023-03-24 |  |  | 20 | 2.11 | 1.25 | 1.2591 |  |  | 38
2023-03-24 |  |  | 21 | 2.11 | 1.253 | 1.26 |  |  | 35
2023-03-24 |  |  | 22 | 2.09 | 1.225 | 1.2341 |  |  | 38
2023-03-24 |  |  | 23 | 2.11 | 1.248 | 1.2578 |  |  | 39
2023-03-24 |  |  | 24 | 2.11 | 1.244 | 1.2531 |  |  | 38
2023-03-24 |  |  | 25 | 2.13 | 1.262 | 1.269 |  |  | 35
2023-03-24 |  |  | 26 | 2.1 | 1.243 | 1.25 |  |  | 35
2023-03-24 |  |  | 27 | 2.12 | 1.252 | 1.2611 |  |  | 38
2023-03-24 |  |  | 28 | 2.11 | 1.247 | 1.2568 |  |  | 39
2023-03-24 |  |  | 29 | 2.11 | 1.247 | 1.2561 |  |  | 38
2023-03-24 |  |  | 30 | 2.11 | 1.248 | 1.2571 |  |  | 38
2023-03-24 |  |  | 31 | 2.12 | 1.254 | 1.261 |  |  | 35
2023-03-24 |  |  | 32 | 2.11 | 1.243 | 1.2507 |  |  | 36
2023-03-24 |  |  | 33 | 2.12 | 1.254 | 1.2624 |  |  | 37
2023-03-24 |  |  | 34 | 2.12 | 1.256 | 1.2644 |  |  | 37
2023-03-24 |  |  | 35 | 2.11 | 1.247 | 1.254 |  |  | 35
2023-03-24 |  |  | 36 | 2.1 | 1.245 | 1.2499 |  |  | 32
2023-03-24 |  |  | 37 | 2.12 | 1.26 | 1.2663 |  |  | 34
2023-03-24 |  |  | 38 | 2.11 | 1.24 | 1.2463 |  |  | 34
2023-03-24 |  |  | 39 | 2.11 | 1.242 | 1.2483 |  |  | 34
2023-03-24 |  |  | 40 | 2.1 | 1.245 | 1.2499 |  |  | 32
점검내용 |  |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
점검일 = [점검일, row above]

## 23.02.23 방전시험
방전시험 결과
형명 |  | 진테크1공장
제조년월 |  | 2022-12-21
방전테스트 날짜 |  | 2023-02-23
방전시간 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0분 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.93 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.97 | 1.94 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | 1.97 | 1.97
10분 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.84 | 1.8 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.87 | 1.82 | 1.85 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.85
20분 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.78 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.84 | 1.8 | 1.83 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.85 | 1.83 | 1.84 | 1.84
30분 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.76 | 1.84 | 1.84 | 1.82 | 1.83 | 1.78 | 1.81 | 1.83 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.84 | 1.82 | 1.82 | 1.83
40분 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 1.72 | 1.82 | 1.82 | 1.8 | 1.81 | 1.75 | 1.8 | 1.82 | 1.81 | 1.82 | 1.81 | 1.82 | 1.8 | 1.81 | 1.82
50분 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.68 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.71 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79
방전시간 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
0분 | 1.98 | 1.95 | 1.97 | 1.97 | 1.98 | 1.96 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.96
10분 | 1.86 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.85 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | 1.84 | 1.87 | 1.85 | 1.85 | 1.84
20분 | 1.85 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 1.86 | 1.84 | 1.84 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.83 | 1.85 | 1.84 | 1.83 | 1.82
30분 | 1.84 | 1.81 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.83 | 1.84 | 1.82 | 1.85 | 1.84 | 1.82 | 1.82 | 1.84 | 1.83 | 1.82 | 1.81
40분 | 1.82 | 1.8 | 1.79 | 1.82 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | 1.8 | 1.8 | 1.83 | 1.81 | 1.8 | 1.8
50분 | 1.79 | 1.79 | 1.77 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.79