## V전지
형 명 | 6PZS720WD | 제조일자 | 2022.12.21 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-05-25 | 진테크 1공장 | 두산 B45X-7 | 1 | 2.15 | 1.286 | 1.2958 |  |  | 39
2023-05-25 |  |  | 2 | 2.15 | 1.28 | 1.2912 |  |  | 41
2023-05-25 |  |  | 3 | 2.15 | 1.282 | 1.2939 |  |  | 42
2023-05-25 |  |  | 4 | 2.15 | 1.281 | 1.2922 |  |  | 41
2023-05-25 |  |  | 5 | 2.14 | 1.277 | 1.2875 |  |  | 40
2023-05-25 |  |  | 6 | 2.14 | 1.276 | 1.2865 |  |  | 40
2023-05-25 |  |  | 7 | 2.15 | 1.283 | 1.297 |  |  | 45
2023-05-25 |  |  | 8 | 2.15 | 1.282 | 1.2967 |  |  | 46
2023-05-25 |  |  | 9 | 2.14 | 1.268 | 1.2827 |  |  | 46
2023-05-25 |  |  | 10 | 2.14 | 1.275 | 1.2883 |  |  | 44
2023-05-25 |  |  | 11 | 2.15 | 1.283 | 1.2963 |  |  | 44
2023-05-25 |  |  | 12 | 2.1 | 1.23 | 1.2447 |  |  | 46
2023-05-25 |  |  | 13 | 2.15 | 1.281 | 1.2964 |  |  | 47
2023-05-25 |  |  | 14 | 2.15 | 1.275 | 1.2904 |  |  | 47
2023-05-25 |  |  | 15 | 2.15 | 1.279 | 1.2923 |  |  | 44
2023-05-25 |  |  | 16 | 2.16 | 1.293 | 1.3056 |  |  | 43
2023-05-25 |  |  | 17 | 2.15 | 1.279 | 1.2944 |  |  | 47
2023-05-25 |  |  | 18 | 2.14 | 1.266 | 1.2821 |  |  | 48
2023-05-25 |  |  | 19 | 2.14 | 1.267 | 1.2817 |  |  | 46
2023-05-25 |  |  | 20 | 2.15 | 1.279 | 1.2923 |  |  | 44
2023-05-25 |  |  | 21 | 2.16 | 1.289 | 1.3016 |  |  | 43
2023-05-25 |  |  | 22 | 2.12 | 1.244 | 1.2587 |  |  | 46
2023-05-25 |  |  | 23 | 2.15 | 1.268 | 1.2827 |  |  | 46
2023-05-25 |  |  | 24 | 2.12 | 1.273 | 1.2877 |  |  | 46
2023-05-25 |  |  | 25 | 2.16 | 1.294 | 1.3066 |  |  | 43
2023-05-25 |  |  | 26 | 2.15 | 1.277 | 1.2896 |  |  | 43
2023-05-25 |  |  | 27 | 2.15 | 1.28 | 1.2947 |  |  | 46
2023-05-25 |  |  | 28 | 2.15 | 1.28 | 1.2954 |  |  | 47
2023-05-25 |  |  | 29 | 2.15 | 1.28 | 1.2947 |  |  | 46
2023-05-25 |  |  | 30 | 2.15 | 1.283 | 1.2984 |  |  | 47
2023-05-25 |  |  | 31 | 2.16 | 1.29 | 1.3026 |  |  | 43
2023-05-25 |  |  | 32 | 2.15 | 1.273 | 1.287 |  |  | 45
2023-05-25 |  |  | 33 | 2.16 | 1.286 | 1.3 |  |  | 45
2023-05-25 |  |  | 34 | 2.16 | 1.287 | 1.301 |  |  | 45
2023-05-25 |  |  | 35 | 2.15 | 1.279 | 1.2916 |  |  | 43
2023-05-25 |  |  | 36 | 2.15 | 1.282 | 1.2925 |  |  | 40
2023-05-25 |  |  | 37 | 2.17 | 1.295 | 1.3069 |  |  | 42
2023-05-25 |  |  | 38 | 2.15 | 1.278 | 1.2899 |  |  | 42
2023-05-25 |  |  | 39 | 2.15 | 1.278 | 1.2899 |  |  | 42
2023-05-25 |  |  | 40 | 2.14 | 1.275 | 1.2855 |  |  | 40
점검내용 | 1. 상기 건은 2/23 방전테스트 결과 6, 11번 셀이 타 셀 대비 전압 하강 정도가 심하여 2셀 무상교체한 건 → 현재 비중이 낮은 12, 22번 셀의 경우도 당시 점검시 타 셀 대비 비중이 낮았으나 방전시 타 셀 대비 전압이 비슷하여 교체하지 않음, 정확한 충방전 패턴 확인을 위해 레코더 설치함 2. 현재 상태로 볼 때 12번, 22번 셀이 비중 상승이 어려워 타 셀이 과충전되는 것으로 보이며 공장 정밀점검 필요할 것으로 판단됨 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
점검일 = [점검일, row above]