## V전지
형 명 | 6PZS720WD | 제조일자 | 2022.12.21 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-05-25 | 진테크 1공장 | 두산 B45X-7 | 1 | 2.15 | 1.28 | 1.2905 |  |  | 40
2023-05-25 |  |  | 2 | 2.14 | 1.276 | 1.2879 |  |  | 42
2023-05-25 |  |  | 3 | 2.15 | 1.273 | 1.2863 |  |  | 44
2023-05-25 |  |  | 4 | 2.125 | 1.274 | 1.2873 |  |  | 44
2023-05-25 |  |  | 5 | 2.14 | 1.271 | 1.2822 |  |  | 41
2023-05-25 |  |  | 6 | 2.14 | 1.267 | 1.2796 |  |  | 43
2023-05-25 |  |  | 7 | 2.15 | 1.277 | 1.2924 |  |  | 47
2023-05-25 |  |  | 8 | 2.15 | 1.265 | 1.2811 |  |  | 48
2023-05-25 |  |  | 9 | 2.13 | 1.262 | 1.2774 |  |  | 47
2023-05-25 |  |  | 10 | 2.14 | 1.27 | 1.2833 |  |  | 44
2023-05-25 |  |  | 11 | 2.15 | 1.277 | 1.291 |  |  | 45
2023-05-25 |  |  | 12 | 2.1 | 1.222 | 1.2381 |  |  | 48
2023-05-25 |  |  | 13 | 2.15 | 1.273 | 1.2898 |  |  | 49
2023-05-25 |  |  | 14 | 2.14 | 1.27 | 1.2861 |  |  | 48
2023-05-25 |  |  | 15 | 2.14 | 1.273 | 1.2884 |  |  | 47
2023-05-25 |  |  | 16 | 2.16 | 1.289 | 1.3009 |  |  | 42
2023-05-25 |  |  | 17 | 2.15 | 1.273 | 1.2884 |  |  | 47
2023-05-25 |  |  | 18 | 2.13 | 1.26 | 1.2761 |  |  | 48
2023-05-25 |  |  | 19 | 2.14 | 1.262 | 1.2781 |  |  | 48
2023-05-25 |  |  | 20 | 2.14 | 1.274 | 1.288 |  |  | 45
2023-05-25 |  |  | 21 | 2.15 | 1.287 | 1.3003 |  |  | 44
2023-05-25 |  |  | 22 | 2.11 | 1.238 | 1.2534 |  |  | 47
2023-05-25 |  |  | 23 | 2.15 | 1.273 | 1.2884 |  |  | 47
2023-05-25 |  |  | 24 | 2.14 | 1.267 | 1.2824 |  |  | 47
2023-05-25 |  |  | 25 | 2.16 | 1.289 | 1.303 |  |  | 45
2023-05-25 |  |  | 26 | 2.14 | 1.272 | 1.286 |  |  | 45
2023-05-25 |  |  | 27 | 2.15 | 1.275 | 1.2897 |  |  | 46
2023-05-25 |  |  | 28 | 2.15 | 1.276 | 1.2907 |  |  | 46
2023-05-25 |  |  | 29 | 2.14 | 1.274 | 1.2873 |  |  | 44
2023-05-25 |  |  | 30 | 2.15 | 1.277 | 1.2903 |  |  | 44
2023-05-25 |  |  | 31 | 2.15 | 1.284 | 1.2973 |  |  | 44
2023-05-25 |  |  | 32 | 2.14 | 1.263 | 1.277 |  |  | 45
2023-05-25 |  |  | 33 | 2.15 | 1.27 | 1.2847 |  |  | 46
2023-05-25 |  |  | 34 | 2.15 | 1.282 | 1.2967 |  |  | 46
2023-05-25 |  |  | 35 | 2.14 | 1.274 | 1.2866 |  |  | 43
2023-05-25 |  |  | 36 | 2.14 | 1.276 | 1.2872 |  |  | 41
2023-05-25 |  |  | 37 | 2.16 | 1.29 | 1.3026 |  |  | 43
2023-05-25 |  |  | 38 | 2.14 | 1.273 | 1.2856 |  |  | 43
2023-05-25 |  |  | 39 | 2.14 | 1.272 | 1.2846 |  |  | 43
2023-05-25 |  |  | 40 | 2.14 | 1.27 | 1.2812 |  |  | 41
점검내용 | 1. 레코더 회수를 위하여 방문 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
점검일 = [점검일, row above]