## V전지
형 명 | 6PZS720WD | 제조일자 | 2022.12.21 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-06-16 | 진테크 1공장 | 두산 B45X-7 | 1 | 2.14 | 1.268 | 1.2837 |  |  | 47.5
2023-06-16 |  |  | 2 | 2.13 | 1.263 | 1.2802 |  |  | 49.6
2023-06-16 |  |  | 3 | 2.13 | 1.262 | 1.2795 |  |  | 50
2023-06-16 |  |  | 4 | 2.14 | 1.266 | 1.2821 |  |  | 48
2023-06-16 |  |  | 5 | 2.14 | 1.261 | 1.2764 |  |  | 47
2023-06-16 |  |  | 6 | 2.15 | 1.261 | 1.2778 |  |  | 49
2023-06-16 |  |  | 7 | 2.15 | 1.267 | 1.2859 |  |  | 52
2023-06-16 |  |  | 8 | 2.14 | 1.266 | 1.2849 |  |  | 52
2023-06-16 |  |  | 9 | 2.13 | 1.26 | 1.2789 |  |  | 52
2023-06-16 |  |  | 10 | 2.14 | 1.261 | 1.2785 |  |  | 50
2023-06-16 |  |  | 11 | 2.15 | 1.27 | 1.2875 |  |  | 50
2023-06-16 |  |  | 12 | 2.09 | 1.209 | 1.2286 |  |  | 53
2023-06-16 |  |  | 13 | 2.14 | 1.258 | 1.2783 |  |  | 54
2023-06-16 |  |  | 14 | 2.14 | 1.258 | 1.2776 |  |  | 53
2023-06-16 |  |  | 15 | 2.14 | 1.265 | 1.2825 |  |  | 50
2023-06-16 |  |  | 16 | 2.15 | 1.275 | 1.2918 |  |  | 49
2023-06-16 |  |  | 17 | 2.14 | 1.264 | 1.2829 |  |  | 52
2023-06-16 |  |  | 18 | 2.13 | 1.249 | 1.2686 |  |  | 53
2023-06-16 |  |  | 19 | 2.13 | 1.253 | 1.2719 |  |  | 52
2023-06-16 |  |  | 20 | 2.14 | 1.263 | 1.2805 |  |  | 50
2023-06-16 |  |  | 21 | 2.15 | 1.27 | 1.2869 |  |  | 49.2
2023-06-16 |  |  | 22 | 2.1 | 1.223 | 1.2419 |  |  | 52
2023-06-16 |  |  | 23 | 2.14 | 1.261 | 1.2805 |  |  | 52.8
2023-06-16 |  |  | 24 | 2.13 | 1.254 | 1.2729 |  |  | 52
2023-06-16 |  |  | 25 | 2.16 | 1.28 | 1.2961 |  |  | 48
2023-06-16 |  |  | 26 | 2.14 | 1.261 | 1.2778 |  |  | 49
2023-06-16 |  |  | 27 | 2.15 | 1.266 | 1.2849 |  |  | 52
2023-06-16 |  |  | 28 | 2.14 | 1.264 | 1.2836 |  |  | 53
2023-06-16 |  |  | 29 | 2.14 | 1.26 | 1.2782 |  |  | 51
2023-06-16 |  |  | 30 | 2.14 | 1.263 | 1.2805 |  |  | 50
2023-06-16 |  |  | 31 | 2.15 | 1.271 | 1.2878 |  |  | 49
2023-06-16 |  |  | 32 | 2.14 | 1.258 | 1.2762 |  |  | 51
2023-06-16 |  |  | 33 | 2.15 | 1.271 | 1.2892 |  |  | 51
2023-06-16 |  |  | 34 | 2.15 | 1.272 | 1.2902 |  |  | 51
2023-06-16 |  |  | 35 | 2.14 | 1.261 | 1.2771 |  |  | 48
2023-06-16 |  |  | 36 | 2.14 | 1.266 | 1.2807 |  |  | 46
2023-06-16 |  |  | 37 | 2.16 | 1.279 | 1.2951 |  |  | 48
2023-06-16 |  |  | 38 | 2.14 | 1.263 | 1.2798 |  |  | 49
2023-06-16 |  |  | 39 | 2.14 | 1.263 | 1.2791 |  |  | 48
2023-06-16 |  |  | 40 | 2.13 | 1.261 | 1.2757 |  |  | 46
점검내용 | 1. 공장, 영업팀 합동점검, 점검결과 대체 전지 생산 후 납품, 공장 환류보충전 합의, 문제 미발생 동일 용량 1 SET 보충전 제품과 교체 후 환류보충전 예정 2. 지게차 충전기 입력전압 좌측 217V, 우측 218V 3. 과거 입력전압(217~218V) 대비 탭 높게 설정(좌, 우측 230) → 부족충전으로 인한 활성화 부족, 열발생 판단 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
점검일 = [점검일, row above]