## V전지
형 명 | 6PZS720WD | 제조일자 | 2023.06.30 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-08-29 | 진테크 | 두산 4.5톤 | 1 | 2.14 | 1.274 | 1.2803 |  |  | 34
2023-08-29 |  |  | 2 | 2.13 | 1.269 | 1.2753 |  |  | 34
2023-08-29 |  |  | 3 | 2.14 | 1.277 | 1.2833 |  |  | 34
2023-08-29 |  |  | 4 | 2.14 | 1.277 | 1.2833 |  |  | 34
2023-08-29 |  |  | 5 | 2.14 | 1.272 | 1.2783 |  |  | 34
2023-08-29 |  |  | 6 | 2.13 | 1.269 | 1.2753 |  |  | 34
2023-08-29 |  |  | 7 | 2.13 | 1.261 | 1.268 |  |  | 35
2023-08-29 |  |  | 8 | 2.14 | 1.268 | 1.275 |  |  | 35
2023-08-29 |  |  | 9 | 2.13 | 1.269 | 1.276 |  |  | 35
2023-08-29 |  |  | 10 | 2.13 | 1.266 | 1.273 |  |  | 35
2023-08-29 |  |  | 11 | 2.13 | 1.265 | 1.272 |  |  | 35
2023-08-29 |  |  | 12 | 2.13 | 1.262 | 1.269 |  |  | 35
2023-08-29 |  |  | 13 | 2.13 | 1.267 | 1.274 |  |  | 35
2023-08-29 |  |  | 14 | 2.14 | 1.271 | 1.278 |  |  | 35
2023-08-29 |  |  | 15 | 2.13 | 1.266 | 1.273 |  |  | 35
2023-08-29 |  |  | 16 | 2.14 | 1.274 | 1.2803 |  |  | 34
2023-08-29 |  |  | 17 | 2.13 | 1.267 | 1.274 |  |  | 35
2023-08-29 |  |  | 18 | 2.13 | 1.264 | 1.2703 |  |  | 34
2023-08-29 |  |  | 19 | 2.13 | 1.263 | 1.2693 |  |  | 34
2023-08-29 |  |  | 20 | 2.13 | 1.261 | 1.2673 |  |  | 34
2023-08-29 |  |  | 21 | 2.14 | 1.275 | 1.282 |  |  | 35
2023-08-29 |  |  | 22 | 2.13 | 1.268 | 1.275 |  |  | 35
2023-08-29 |  |  | 23 | 2.14 | 1.267 | 1.274 |  |  | 35
2023-08-29 |  |  | 24 | 2.14 | 1.273 | 1.28 |  |  | 35
2023-08-29 |  |  | 25 | 2.14 | 1.271 | 1.2773 |  |  | 34
2023-08-29 |  |  | 26 | 2.13 | 1.271 | 1.278 |  |  | 35
2023-08-29 |  |  | 27 | 2.13 | 1.254 | 1.261 |  |  | 35
2023-08-29 |  |  | 28 | 2.13 | 1.241 | 1.248 |  |  | 35
2023-08-29 |  |  | 29 | 2.13 | 1.268 | 1.275 |  |  | 35
2023-08-29 |  |  | 30 | 2.14 | 1.272 | 1.2783 |  |  | 34
2023-08-29 |  |  | 31 | 2.13 | 1.269 | 1.2753 |  |  | 34
2023-08-29 |  |  | 32 | 2.13 | 1.268 | 1.275 |  |  | 35
2023-08-29 |  |  | 33 | 2.13 | 1.26 | 1.267 |  |  | 35
2023-08-29 |  |  | 34 | 2.13 | 1.266 | 1.273 |  |  | 35
2023-08-29 |  |  | 35 | 2.13 | 1.262 | 1.2683 |  |  | 34
2023-08-29 |  |  | 36 | 2.14 | 1.275 | 1.282 |  |  | 35
2023-08-29 |  |  | 37 | 2.13 | 1.269 | 1.2753 |  |  | 34
2023-08-29 |  |  | 38 | 2.13 | 1.269 | 1.2753 |  |  | 34
2023-08-29 |  |  | 39 | 2.13 | 1.264 | 1.2703 |  |  | 34
2023-08-29 |  |  | 40 | 2.14 | 1.273 | 1.2793 |  |  | 34
점검내용 |  |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
점검일 = [점검일, row above]