## V전지
형 명 | 6PZS720WD | 제조일자 | 2023.06.30 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-08-29 | 진테크 | 두산 4.5톤 | 1 | 2.15 | 1.283 | 1.2935 |  |  | 40
2023-08-29 |  |  | 2 | 2.15 | 1.279 | 1.2902 |  |  | 41
2023-08-29 |  |  | 3 | 2.16 | 1.286 | 1.2979 |  |  | 42
2023-08-29 |  |  | 4 | 2.16 | 1.285 | 1.2969 |  |  | 42
2023-08-29 |  |  | 5 | 2.15 | 1.282 | 1.2925 |  |  | 40
2023-08-29 |  |  | 6 | 2.15 | 1.279 | 1.2902 |  |  | 41
2023-08-29 |  |  | 7 | 2.15 | 1.275 | 1.2876 |  |  | 43
2023-08-29 |  |  | 8 | 2.15 | 1.28 | 1.2933 |  |  | 44
2023-08-29 |  |  | 9 | 2.15 | 1.278 | 1.2913 |  |  | 44
2023-08-29 |  |  | 10 | 2.15 | 1.278 | 1.2899 |  |  | 42
2023-08-29 |  |  | 11 | 2.15 | 1.277 | 1.2889 |  |  | 42
2023-08-29 |  |  | 12 | 2.15 | 1.274 | 1.2873 |  |  | 44
2023-08-29 |  |  | 13 | 2.15 | 1.276 | 1.29 |  |  | 45
2023-08-29 |  |  | 14 | 2.15 | 1.28 | 1.2933 |  |  | 44
2023-08-29 |  |  | 15 | 2.15 | 1.277 | 1.2889 |  |  | 42
2023-08-29 |  |  | 16 | 2.15 | 1.283 | 1.2949 |  |  | 42
2023-08-29 |  |  | 17 | 2.15 | 1.277 | 1.2903 |  |  | 44
2023-08-29 |  |  | 18 | 2.15 | 1.274 | 1.288 |  |  | 45
2023-08-29 |  |  | 19 | 2.15 | 1.275 | 1.2883 |  |  | 44
2023-08-29 |  |  | 20 | 2.14 | 1.274 | 1.2866 |  |  | 43
2023-08-29 |  |  | 21 | 2.15 | 1.283 | 1.2956 |  |  | 43
2023-08-29 |  |  | 22 | 2.15 | 1.278 | 1.2913 |  |  | 44
2023-08-29 |  |  | 23 | 2.15 | 1.28 | 1.294 |  |  | 45
2023-08-29 |  |  | 24 | 2.15 | 1.28 | 1.2933 |  |  | 44
2023-08-29 |  |  | 25 | 2.15 | 1.281 | 1.2936 |  |  | 43
2023-08-29 |  |  | 26 | 2.15 | 1.279 | 1.2909 |  |  | 42
2023-08-29 |  |  | 27 | 2.14 | 1.274 | 1.2873 |  |  | 44
2023-08-29 |  |  | 28 | 2.14 | 1.27 | 1.2833 |  |  | 44
2023-08-29 |  |  | 29 | 2.15 | 1.277 | 1.2903 |  |  | 44
2023-08-29 |  |  | 30 | 2.15 | 1.282 | 1.2946 |  |  | 43
2023-08-29 |  |  | 31 | 2.15 | 1.278 | 1.2899 |  |  | 42
2023-08-29 |  |  | 32 | 2.15 | 1.276 | 1.2893 |  |  | 44
2023-08-29 |  |  | 33 | 2.15 | 1.276 | 1.2893 |  |  | 44
2023-08-29 |  |  | 34 | 2.15 | 1.275 | 1.2876 |  |  | 43
2023-08-29 |  |  | 35 | 2.14 | 1.272 | 1.2839 |  |  | 42
2023-08-29 |  |  | 36 | 2.15 | 1.288 | 1.2985 |  |  | 40
2023-08-29 |  |  | 37 | 2.15 | 1.278 | 1.2892 |  |  | 41
2023-08-29 |  |  | 38 | 2.15 | 1.279 | 1.2909 |  |  | 42
2023-08-29 |  |  | 39 | 2.14 | 1.275 | 1.2869 |  |  | 42
2023-08-29 |  |  | 40 | 2.15 | 1.282 | 1.2932 |  |  | 41
점검내용 |  |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
점검일 = [점검일, row above]