## 221221 Lot
형 명 | 6PZS720WD | 제조일자 | 2022.12.21 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-08-29 | 진테크 | 두산 4.5톤 | 1 | 2.17 | 1.268 | 1.2757 | 2.07 |  | 36
2023-08-29 |  |  | 2 | 2.17 | 1.271 | 1.2794 | 2.07 |  | 37
2023-08-29 |  |  | 3 | 2.17 | 1.273 | 1.2821 | 2.07 |  | 38
2023-08-29 |  |  | 4 | 2.17 | 1.277 | 1.2861 | 2.07 |  | 38
2023-08-29 |  |  | 5 | 2.18 | 1.276 | 1.2837 | 2.07 |  | 36
2023-08-29 |  |  | 6 | 2.17 | 1.273 | 1.2821 | 2.07 |  | 38
2023-08-29 |  |  | 7 | 2.16 | 1.275 | 1.2848 | 2.07 |  | 39
2023-08-29 |  |  | 8 | 2.15 | 1.272 | 1.2825 | 2.06 |  | 40
2023-08-29 |  |  | 9 | 2.17 | 1.27 | 1.2798 | 2.06 |  | 39
2023-08-29 |  |  | 10 | 2.17 | 1.274 | 1.2831 | 2.07 |  | 38
2023-08-29 |  |  | 11 | 2.15 | 1.273 | 1.2821 | 2.07 |  | 38
2023-08-29 |  |  | 12 | 2.16 | 1.261 | 1.2715 | 2.06 |  | 40
2023-08-29 |  |  | 13 | 2.16 | 1.274 | 1.2845 | 2.06 |  | 40
2023-08-29 |  |  | 14 | 2.16 | 1.272 | 1.2818 | 2.05 |  | 39
2023-08-29 |  |  | 15 | 2.17 | 1.275 | 1.2841 | 2.06 |  | 38
2023-08-29 |  |  | 16 | 2.17 | 1.277 | 1.2861 | 2.06 |  | 38
2023-08-29 |  |  | 17 | 2.16 | 1.275 | 1.2848 | 2.05 |  | 39
2023-08-29 |  |  | 18 | 2.16 | 1.273 | 1.2821 | 2.05 |  | 38
2023-08-29 |  |  | 19 | 2.16 | 1.275 | 1.2848 | 2.05 |  | 39
2023-08-29 |  |  | 20 | 2.17 | 1.274 | 1.2831 | 2.06 |  | 38
2023-08-29 |  |  | 21 | 2.17 | 1.275 | 1.2841 | 2.06 |  | 38
2023-08-29 |  |  | 22 | 2.16 | 1.272 | 1.2818 | 2.06 |  | 39
2023-08-29 |  |  | 23 | 2.16 | 1.273 | 1.2828 | 2.06 |  | 39
2023-08-29 |  |  | 24 | 2.16 | 1.271 | 1.2808 | 2.05 |  | 39
2023-08-29 |  |  | 25 | 2.17 | 1.277 | 1.2861 | 2.06 |  | 38
2023-08-29 |  |  | 26 | 2.17 | 1.273 | 1.2821 | 2.05 |  | 38
2023-08-29 |  |  | 27 | 2.16 | 1.279 | 1.2888 | 2.06 |  | 39
2023-08-29 |  |  | 28 | 2.16 | 1.273 | 1.2835 | 2.05 |  | 40
2023-08-29 |  |  | 29 | 2.16 | 1.276 | 1.2858 | 2.05 |  | 39
2023-08-29 |  |  | 30 | 2.17 | 1.276 | 1.2851 | 2.06 |  | 38
2023-08-29 |  |  | 31 | 2.17 | 1.271 | 1.2801 | 2.06 |  | 38
2023-08-29 |  |  | 32 | 2.16 | 1.274 | 1.2838 | 2.05 |  | 39
2023-08-29 |  |  | 33 | 2.16 | 1.275 | 1.2848 | 2.06 |  | 39
2023-08-29 |  |  | 34 | 2.16 | 1.272 | 1.2811 | 2.06 |  | 38
2023-08-29 |  |  | 35 | 2.17 | 1.274 | 1.2831 | 2.05 |  | 38
2023-08-29 |  |  | 36 | 2.18 | 1.278 | 1.2864 | 2.05 |  | 37
2023-08-29 |  |  | 37 | 2.17 | 1.273 | 1.2821 | 2.04 |  | 38
2023-08-29 |  |  | 38 | 2.17 | 1.272 | 1.2811 | 2.06 |  | 38
2023-08-29 |  |  | 39 | 2.17 | 1.275 | 1.2841 | 2.06 |  | 38
2023-08-29 |  |  | 40 | 2.18 | 1.277 | 1.2854 | 2.07 |  | 37
점검내용 | 1. 입력 216.3V, 탭 220, 무부하 전압 112.8V, 비엠일렉텍 명판 훼손 상태이나 옆 충전기와 비교 시 720AH로 추정 충전기 DC 83.5A, AC 15.8A, 타 충전기 DC 72.6A, AC 14.6A, 무부하 107.6V 2. 틸트 90A, 2.04~2.07V 3. 신품, 현재 지게차 배터리 37~40도로 고온 환경 운용됨에 따른 액 감소로 판단되며, 문제되는 지게차의 경우 충전 전 보액으로 인하여 넘친 상태로 보액 방식 변경 권고, 무부하 전압이 낮아 충전시간이 길어짐에 따른 현상으로 추정되며 레코더 설치 후 차주 방문 예정 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 7월 중순 납품 후 2주 전해액 감소 증상 없었음, 그 후 1주일 사용 후 전해액이 감소되어 접수, 23.08.23 보액, 2일 사용 후 23.08.28 해당 증상 발현
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
점검일 = [점검일, row above]

## 230630 Lot
형 명 | 6PZS720WD | 제조일자 | 2023.06.30 |  | 점검 형태 | BS |  |  | 수 량 | 40
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-08-29 | 진테크 | 두산 4.5톤 | 1 | 2.16 | 1.303 | 1.3114 |  |  | 37
2023-08-29 |  |  | 2 | 2.16 | 1.296 | 1.3051 |  |  | 38
2023-08-29 |  |  | 3 | 2.16 | 1.301 | 1.3108 |  |  | 39
2023-08-29 |  |  | 4 | 2.17 | 1.301 | 1.3101 |  |  | 38
2023-08-29 |  |  | 5 | 2.17 | 1.303 | 1.3121 |  |  | 38
2023-08-29 |  |  | 6 | 2.15 | 1.292 | 1.3018 |  |  | 39
2023-08-29 |  |  | 7 | 2.16 | 1.296 | 1.3065 |  |  | 40
2023-08-29 |  |  | 8 | 2.16 | 1.299 | 1.3102 |  |  | 41
2023-08-29 |  |  | 9 | 2.16 | 1.296 | 1.3065 |  |  | 40
2023-08-29 |  |  | 10 | 2.17 | 1.302 | 1.3118 |  |  | 39
2023-08-29 |  |  | 11 | 2.16 | 1.295 | 1.3055 |  |  | 40
2023-08-29 |  |  | 12 | 2.16 | 1.293 | 1.3042 |  |  | 41
2023-08-29 |  |  | 13 | 2.16 | 1.293 | 1.3042 |  |  | 41
2023-08-29 |  |  | 14 | 2.16 | 1.299 | 1.3102 |  |  | 41
2023-08-29 |  |  | 15 | 2.15 | 1.291 | 1.3008 |  |  | 39
2023-08-29 |  |  | 16 | 2.16 | 1.297 | 1.3068 |  |  | 39
2023-08-29 |  |  | 17 | 2.16 | 1.298 | 1.3085 |  |  | 40
2023-08-29 |  |  | 18 | 2.15 | 1.291 | 1.3022 |  |  | 41
2023-08-29 |  |  | 19 | 2.16 | 1.297 | 1.3075 |  |  | 40
2023-08-29 |  |  | 20 | 2.16 | 1.298 | 1.3078 |  |  | 39
2023-08-29 |  |  | 21 | 2.16 | 1.3 | 1.3098 |  |  | 39
2023-08-29 |  |  | 22 | 2.16 | 1.3 | 1.3105 |  |  | 40
2023-08-29 |  |  | 23 | 2.16 | 1.3 | 1.3105 |  |  | 40
2023-08-29 |  |  | 24 | 2.16 | 1.298 | 1.3085 |  |  | 40
2023-08-29 |  |  | 25 | 2.16 | 1.3 | 1.3098 |  |  | 39
2023-08-29 |  |  | 26 | 2.17 | 1.302 | 1.3118 |  |  | 39
2023-08-29 |  |  | 27 | 2.16 | 1.293 | 1.3035 |  |  | 40
2023-08-29 |  |  | 28 | 2.16 | 1.296 | 1.3072 |  |  | 41
2023-08-29 |  |  | 29 | 2.16 | 1.295 | 1.3062 |  |  | 41
2023-08-29 |  |  | 30 | 2.17 | 1.3 | 1.3105 |  |  | 40
2023-08-29 |  |  | 31 | 2.16 | 1.295 | 1.3048 |  |  | 39
2023-08-29 |  |  | 32 | 2.16 | 1.294 | 1.3045 |  |  | 40
2023-08-29 |  |  | 33 | 2.16 | 1.294 | 1.3045 |  |  | 40
2023-08-29 |  |  | 34 | 2.15 | 1.293 | 1.3035 |  |  | 40
2023-08-29 |  |  | 35 | 2.15 | 1.292 | 1.3018 |  |  | 39
2023-08-29 |  |  | 36 | 2.17 | 1.303 | 1.3121 |  |  | 38
2023-08-29 |  |  | 37 | 2.16 | 1.297 | 1.3061 |  |  | 38
2023-08-29 |  |  | 38 | 2.16 | 1.296 | 1.3058 |  |  | 39
2023-08-29 |  |  | 39 | 2.16 | 1.291 | 1.3008 |  |  | 39
2023-08-29 |  |  | 40 | 2.16 | 1.299 | 1.3081 |  |  | 38
점검내용 | 1. 문제된 지게차 배터리와 비교 위한 전압, 비중 측정 총전압 86.42V, 좌측 충전기 사용중 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
점검일 = [점검일, row above]