## V전지
지게차 점검 일지 ( 2023. 01 . 31 )
접수내용 | 사용시간 저하 |  |  | 총전압 | 67
업체명 | 토탈물류 |  |  | 기 본
담당자 | 윤기용 |  |  | 연락처 | 010-7769-8469
제품명 | VCJ4-72V PIJ01904 |  |  | 틸 트
제조lot | 2021.04.20-001 |  |  | 리프트
실치일자 | 2021.04
셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 온도
1 | 2.17 | 1.366 | 3 | 19 | 2.18 | 1.314 | 3
2 | 2.17 | 1.377 | 3 | 20 | 2.15 | 1.373 | 3
3 | 2.12 | 1.34 | 3 | 21 | 2.12 | 1.349 | 3
4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 2.09 | 1.29 | 3
5 | 0 | 1 | 3 | 23 | 1.81 | 1.12 | 3
6 | 2.18 | 1.377 | 3 | 24 | 2.19 | 1.37 | 3
7 | 2.13 | 1.344 | 3 | 25 | 2.18 | 1.36 | 3
8 | 2.11 | 1.346 | 3 | 26 | 1.96 | 1.199 | 3
9 | 2.05 | 1.272 | 3 | 27 | 2.04 | 1.25 | 3
10 | 0 | 1 | 3 | 28 | 2.13 | 1.357 | 3
11 | 0 | 1 | 3 | 29 | 2.08 | 1.316 | 3
12 | 2.12 | 1.343 | 3 | 30 | 2.19 | 1.387 | 3
13 | 2.18 | 1.32 | 3 | 31 | 2.16 | 1.384 | 3
14 | 2.15 | 1.364 | 3 | 32 | 1.2 | 1.075 | 3
15 | 2.11 | 1.337 | 3 | 33 | 2.12 | 1.298 | 3
16 | 2 | 1.284 | 3 | 34 | 2.16 | 1.39 | 3
17 | 2.1 | 1.334 | 3 | 35 | 2.19 | 1.385 | 3
18 | 2.19 | 1.356 | 3 | 36 | 2.2 | 1..370 | 3
|  |  | 54 |  | 4.5 | 108 | 54
기타 및 사진