## 1호차
형 명 | VCE660 | 제조일자 | 2022.04.14 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-01-10 | 한국참다래유통사업단영농조합 | 두산 B20SE-5 | 1 | 2.12 | 1.268 | 1.2659 | 2 |  | 22
2023-01-10 |  |  | 2 | 2.13 | 1.277 | 1.277 | 1.99 |  | 25
2023-01-10 |  |  | 3 | 2.13 | 1.275 | 1.275 | 1.99 |  | 25
2023-01-10 |  |  | 4 | 2.13 | 1.276 | 1.2753 | 1.98 |  | 24
2023-01-10 |  |  | 5 | 2.13 | 1.278 | 1.278 | 1.99 |  | 25
2023-01-10 |  |  | 6 | 2.13 | 1.279 | 1.2776 | 1.97 |  | 23
2023-01-10 |  |  | 7 | 2.14 | 1.284 | 1.284 | 1.97 |  | 25
2023-01-10 |  |  | 8 | 2.14 | 1.284 | 1.2861 | 1.99 |  | 28
2023-01-10 |  |  | 9 | 2.13 | 1.277 | 1.2791 | 1.98 |  | 28
2023-01-10 |  |  | 10 | 2.14 | 1.283 | 1.2851 | 1.99 |  | 28
2023-01-10 |  |  | 11 | 2.14 | 1.283 | 1.2858 | 1.98 |  | 29
2023-01-10 |  |  | 12 | 2.13 | 1.275 | 1.275 | 1.98 |  | 25
2023-01-10 |  |  | 13 | 2.14 | 1.282 | 1.2827 | 1.98 |  | 26
2023-01-10 |  |  | 14 | 2.13 | 1.275 | 1.2778 | 1.97 |  | 29
2023-01-10 |  |  | 15 | 2.13 | 1.269 | 1.2725 | 1.98 |  | 30
2023-01-10 |  |  | 16 | 2.13 | 1.275 | 1.2771 | 1.98 |  | 28
2023-01-10 |  |  | 17 | 2.14 | 1.28 | 1.2828 | 1.98 |  | 29
2023-01-10 |  |  | 18 | 2.13 | 1.273 | 1.2744 | 1.96 |  | 27
2023-01-10 |  |  | 19 | 2.14 | 1.28 | 1.28 | 1.96 |  | 25
2023-01-10 |  |  | 20 | 2.14 | 1.28 | 1.2807 | 1.95 |  | 26
2023-01-10 |  |  | 21 | 2.14 | 1.283 | 1.2837 | 1.98 |  | 26
2023-01-10 |  |  | 22 | 2.13 | 1.275 | 1.275 | 1.97 |  | 25
2023-01-10 |  |  | 23 | 2.13 | 1.275 | 1.275 | 1.98 |  | 25
2023-01-10 |  |  | 24 | 2.14 | 1.281 | 1.281 | 1.98 |  | 25
점검내용 | 1. 유사 증상(주행중 멈춤 및 BDI 감소)으로 인하여 점검(오후 3시) 2. 틸트 부하 206.9A |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 4호차
형 명 | VCE660 | 제조일자 | 2021.10.08 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-01-10 | 한국참다래유통사업단영농조합 | 두산 B20SE-5 | 1 | 2.05 | 1.236 | 1.2367 | 1.15 |  | 26
2023-01-10 |  |  | 2 | 2.04 | 1.237 | 1.2398 | 1.04 |  | 29
2023-01-10 |  |  | 3 | 2.07 | 1.245 | 1.2471 | 1.6 |  | 28
2023-01-10 |  |  | 4 | 2.08 | 1.238 | 1.2387 | 1.73 |  | 26
2023-01-10 |  |  | 5 | 2.09 | 1.244 | 1.2447 | 1.78 |  | 26
2023-01-10 |  |  | 6 | 2.09 | 1.25 | 1.2507 | 1.78 |  | 26
2023-01-10 |  |  | 7 | 2.09 | 1.245 | 1.2457 | 1.71 |  | 26
2023-01-10 |  |  | 8 | 2.08 | 1.235 | 1.2357 | 1.72 |  | 26
2023-01-10 |  |  | 9 | 2.09 | 1.245 | 1.2457 | 1.75 |  | 26
2023-01-10 |  |  | 10 | 2.08 | 1.244 | 1.2475 | 1.86 |  | 30
2023-01-10 |  |  | 11 | 2.05 | 1.22 | 1.2228 | 1.78 |  | 29
2023-01-10 |  |  | 12 | 2.09 | 1.248 | 1.2494 | 1.77 |  | 27
2023-01-10 |  |  | 13 | 2.06 | 1.237 | 1.2398 | 1.61 |  | 29
2023-01-10 |  |  | 14 | 1.85 | 1.224 | 1.2268 | 0.94 |  | 29
2023-01-10 |  |  | 15 | 2.07 | 1.232 | 1.2348 | 1.86 |  | 29
2023-01-10 |  |  | 16 | 2.08 | 1.236 | 1.2388 | 1.73 |  | 29
2023-01-10 |  |  | 17 | 2.08 | 1.231 | 1.2338 | 1.72 |  | 29
2023-01-10 |  |  | 18 | 2.08 | 1.239 | 1.2404 | 1.7 |  | 27
2023-01-10 |  |  | 19 | 2.08 | 1.239 | 1.2404 | 1.48 |  | 27
2023-01-10 |  |  | 20 | 2.06 | 1.222 | 1.2241 | 1.5 |  | 28
2023-01-10 |  |  | 21 | 2.07 | 1.228 | 1.2301 | 1.65 |  | 28
2023-01-10 |  |  | 22 | 2.07 | 1.239 | 1.2418 | 1.45 |  | 29
2023-01-10 |  |  | 23 | 2.06 | 1.227 | 1.2298 | 1.6 |  | 29
2023-01-10 |  |  | 24 | 2.08 | 1.243 | 1.2451 | 1.38 |  | 28
점검내용 | 1. 증상 발현 후 점검(오후 3시), 주행 중 작동 멈춤 및 BDI 감소 → 14번 셀 타 셀 대비 전압 낮음 2. 레코더 회수 및 분석 예정 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진