## 1호차
형 명 | VCE660 | 제조일자 | 2022.04.14 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-01-13 | 한국참다래유통사업단영농조합 | 두산 B20SE-5 | 1 | 2.16 | 1.298 | 1.2966 | 2.02 |  | 23
2023-01-13 |  |  | 2 | 2.17 | 1.309 | 1.309 | 2.03 |  | 25
2023-01-13 |  |  | 3 | 2.17 | 1.306 | 1.3067 | 2.02 |  | 26
2023-01-13 |  |  | 4 | 2.17 | 1.308 | 1.3087 | 2.03 |  | 26
2023-01-13 |  |  | 5 | 2.17 | 1.311 | 1.3117 | 2.01 |  | 26
2023-01-13 |  |  | 6 | 2.17 | 1.307 | 1.307 | 2.02 |  | 25
2023-01-13 |  |  | 7 | 2.17 | 1.312 | 1.3127 | 2.01 |  | 26
2023-01-13 |  |  | 8 | 2.18 | 1.314 | 1.3161 | 2.03 |  | 28
2023-01-13 |  |  | 9 | 2.17 | 1.306 | 1.3088 | 2.01 |  | 29
2023-01-13 |  |  | 10 | 2.17 | 1.31 | 1.3121 | 2.03 |  | 28
2023-01-13 |  |  | 11 | 2.18 | 1.314 | 1.3161 | 2.03 |  | 28
2023-01-13 |  |  | 12 | 2.16 | 1.304 | 1.3047 | 2.02 |  | 26
2023-01-13 |  |  | 13 | 2.17 | 1.311 | 1.3117 | 2.02 |  | 26
2023-01-13 |  |  | 14 | 2.17 | 1.307 | 1.3098 | 2.02 |  | 29
2023-01-13 |  |  | 15 | 2.18 | 1.303 | 1.3058 | 2.01 |  | 29
2023-01-13 |  |  | 16 | 2.17 | 1.306 | 1.3088 | 2.01 |  | 29
2023-01-13 |  |  | 17 | 2.18 | 1.312 | 1.3148 | 2.02 |  | 29
2023-01-13 |  |  | 18 | 2.16 | 1.305 | 1.3064 | 2.01 |  | 27
2023-01-13 |  |  | 19 | 2.17 | 1.309 | 1.309 | 2.01 |  | 25
2023-01-13 |  |  | 20 | 2.17 | 1.312 | 1.3134 | 2.01 |  | 27
2023-01-13 |  |  | 21 | 2.18 | 1.314 | 1.3154 | 2.01 |  | 27
2023-01-13 |  |  | 22 | 2.17 | 1.307 | 1.3084 | 2.02 |  | 27
2023-01-13 |  |  | 23 | 2.17 | 1.307 | 1.3084 | 2.02 |  | 27
2023-01-13 |  |  | 24 | 2.17 | 1.314 | 1.314 | 2.02 |  | 25
점검내용 | 1. 오전 10시 30분 점검 2. 인가전압 400~402V, 탭 400, 무부하 전압 69.3V → 점심시간 인가전압 413~414V, 무부하 전압 72.6V |  |  |  | 작업자 인터뷰내용 | 1. 레코더 설치 기간동안 주행 중 멈춤 증상 없음. BDI 감소 있음
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 6호차
형 명 | VCE660 | 제조일자 | 2021.11.18 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-01-13 | 한국참다래유통사업단영농조합 | 두산 B20SE-5 | 1 | 2.17 | 1.297 | 1.2949 |  |  | 22
2023-01-13 |  |  | 2 | 2.17 | 1.299 | 1.2976 |  |  | 23
2023-01-13 |  |  | 3 | 2.16 | 1.295 | 1.2936 |  |  | 23
2023-01-13 |  |  | 4 | 2.17 | 1.297 | 1.2956 |  |  | 23
2023-01-13 |  |  | 5 | 2.17 | 1.3 | 1.2986 |  |  | 23
2023-01-13 |  |  | 6 | 2.16 | 1.2998 | 1.2977 |  |  | 22
2023-01-13 |  |  | 7 | 2.17 | 1.304 | 1.3033 |  |  | 24
2023-01-13 |  |  | 8 | 2.16 | 1.304 | 1.3033 |  |  | 24
2023-01-13 |  |  | 9 | 2.17 | 1.298 | 1.298 |  |  | 25
2023-01-13 |  |  | 10 | 2.17 | 1.299 | 1.2997 |  |  | 26
2023-01-13 |  |  | 11 | 2.17 | 1.297 | 1.297 |  |  | 25
2023-01-13 |  |  | 12 | 2.17 | 1.301 | 1.3003 |  |  | 24
2023-01-13 |  |  | 13 | 2.17 | 1.299 | 1.299 |  |  | 25
2023-01-13 |  |  | 14 | 2.16 | 1.297 | 1.2977 |  |  | 26
2023-01-13 |  |  | 15 | 2.17 | 1.298 | 1.2987 |  |  | 26
2023-01-13 |  |  | 16 | 2.17 | 1.302 | 1.3027 |  |  | 26
2023-01-13 |  |  | 17 | 2.17 | 1.297 | 1.2984 |  |  | 27
2023-01-13 |  |  | 18 | 2.17 | 1.3 | 1.2993 |  |  | 24
2023-01-13 |  |  | 19 | 2.17 | 1.308 | 1.3066 |  |  | 23
2023-01-13 |  |  | 20 | 2.16 | 1.293 | 1.293 |  |  | 25
2023-01-13 |  |  | 21 | 2.17 | 1.3 | 1.3007 |  |  | 26
2023-01-13 |  |  | 22 | 2.17 | 1.304 | 1.304 |  |  | 25
2023-01-13 |  |  | 23 | 2.17 | 1.297 | 1.297 |  |  | 25
2023-01-13 |  |  | 24 | 2.16 | 1.296 | 1.2953 |  |  | 24
점검내용 | 1. 점심시간 점검. 오전 사용후 |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진