## V전지
형 명 | VCE660 | 제조일자 | 2021.08.25 |  | 점검 형태 | AS |  |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 비중(25도 환산) | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-04-13 | 한국참다래유통사업단영농조합 | 두산 B20SE-5 | 1 | 2.18 | 1.283 | 1.2795 |  |  | 20
2023-04-13 |  |  | 2 | 2.18 | 1.286 | 1.2825 |  |  | 20
2023-04-13 |  |  | 3 | 2.18 | 1.275 | 1.2715 |  |  | 20
2023-04-13 |  |  | 4 | 2.16 | 1.285 | 1.2815 |  |  | 20
2023-04-13 |  |  | 5 | 2.17 | 1.29 | 1.2865 |  |  | 20
2023-04-13 |  |  | 6 | 2.18 | 1.278 | 1.2745 |  |  | 20
2023-04-13 |  |  | 7 | 2.18 | 1.261 | 1.2575 |  |  | 20
2023-04-13 |  |  | 8 | 2.17 | 1.29 | 1.2865 |  |  | 20
2023-04-13 |  |  | 9 | 2.17 | 1.283 | 1.2795 |  |  | 20
2023-04-13 |  |  | 10 | 2.17 | 1.275 | 1.2715 |  |  | 20
2023-04-13 |  |  | 11 | 2.17 | 1.268 | 1.2645 |  |  | 20
2023-04-13 |  |  | 12 | 2.18 | 1.281 | 1.2775 |  |  | 20
2023-04-13 |  |  | 13 | 2.16 | 1.285 | 1.2815 |  |  | 20
2023-04-13 |  |  | 14 | 2.17 | 1.269 | 1.2655 |  |  | 20
2023-04-13 |  |  | 15 | 2.18 | 1.287 | 1.2835 |  |  | 20
2023-04-13 |  |  | 16 | 2.18 | 1.274 | 1.2705 |  |  | 20
2023-04-13 |  |  | 17 | 2.18 | 1.279 | 1.2755 |  |  | 20
2023-04-13 |  |  | 18 | 2.19 | 1.273 | 1.2695 |  |  | 20
2023-04-13 |  |  | 19 | 2.16 | 1.286 | 1.2825 |  |  | 20
2023-04-13 |  |  | 20 | 2.18 | 1.291 | 1.2875 |  |  | 20
2023-04-13 |  |  | 21 | 2.18 | 1.307 | 1.3035 |  |  | 20
2023-04-13 |  |  | 22 | 2.17 | 1.304 | 1.3005 |  |  | 20
2023-04-13 |  |  | 23 | 2.17 | 1.293 | 1.2895 |  |  | 20
2023-04-13 |  |  | 24 | 2.19 | 1.306 | 1.3032 |  |  | 21
점검내용 |  |  |  |  | 작업자 인터뷰내용
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]