## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 5 . 31 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 53.27
업체명 | 고려물류 |  |  |  | 기 본
담당자 | 박영동 |  |  |  | 연락처 | 010-6278-2595
제품명 | VCE650 PIJ00711C |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2020.09.14 |  |  |  | 리프트
설치일자
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.24
1 | 2.24 | 1.307 | 1.3147 | 36 | 13 | 2.2 | 1.28 | 1.2877 | 36 | 전압min | 2.19
2 | 2.22 | 1.299 | 1.3074 | 37 | 14 | 2.22 | 1.302 | 1.3104 | 37 | 비중max | 1.311
3 | 2.22 | 1.299 | 1.3067 | 36 | 15 | 2.21 | 1.306 | 1.3137 | 36 | 비중min | 1.241
4 | 2.22 | 1.302 | 1.3097 | 36 | 16 | 2.22 | 1.293 | 1.3014 | 37 | 온도max | 40
5 | 2.22 | 1.304 | 1.3117 | 36 | 17 | 2.22 | 1.298 | 1.3064 | 37 | 온도min | 36
6 | 2.22 | 1.299 | 1.3067 | 36 | 18 | 2.21 | 1.293 | 1.3014 | 37
7 | 2.23 | 1.305 | 1.3127 | 36 | 19 | 2.22 | 1.295 | 1.3027 | 36
8 | 2.22 | 1.295 | 1.3041 | 38 | 20 | 2.22 | 1.297 | 1.3047 | 36
9 | 2.2 | 1.263 | 1.2707 | 36 | 21 | 2.22 | 1.296 | 1.3037 | 36
10 | 2.23 | 1.311 | 1.3194 | 37 | 22 | 2.19 | 1.291 | 1.3001 | 38
11 | 2.21 | 1.287 | 1.2947 | 36 | 23 | 2.22 | 1.3 | 1.3084 | 37
12 | 2.2 | 1.241 | 1.2515 | 40 | 24 | 2.23 | 1.307 | 1.3154 | 37
|  |  |  | 440 |  | 36.6667 | 880 |  | 440
기타 및 사진