## Slide 1
해동상사 L-12200 의뢰제품 내역
1.접수일자 : ’20.03.25
2.제품내역 : L 12200 3EA – CC9L13E/9L16A1
3.점검결과
4.조지사항
셀간 비중편차 발생됨에 따라 Set 방전 후 저전류 충전 진행 예정.
구분 | 전압 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 9.75 | 1.174 | 1.000 | 1.000 | 1.313 | 1.318 | 1.320
2 | 9.67 | 1.303 | 1.000 | 1.301 | 1.315 | 1.000 | 1.315
3 | 9.48 | 1.310 | 1.315 | 1.319 | 1.306 | 1.000 | 1.000