## UPS-4호
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-07-10 | 나주전력거래소 | UPS4호 | BS | VGS | 1000 | 2024.11.04 | 2024.12.04 |  | 180 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.2 | 0.733 | #DIV/0! |  | Max. | 2.25 | 0.919 | #DIV/0!
2 | 2.22 | 0.676 | #DIV/0! |  | Min | 2.18 | 0.602 | #DIV/0!
3 | 2.19 | 0.879 | #DIV/0!
4 | 2.19 | 0.738 | #DIV/0!
5 | 2.19 | 0.803 | #DIV/0! |  | Total(V) | 396.49 | 2.2027
6 | 2.19 | 0.723 | #DIV/0!
7 | 2.19 | 0.853 | #DIV/0!
8 | 2.19 | 0.726 | #DIV/0!
9 | 2.19 | 0.792 | #DIV/0!
10 | 2.19 | 0.696 | #DIV/0!
11 | 2.19 | 0.73 | #DIV/0!
12 | 2.19 | 0.794 | #DIV/0!
13 | 2.19 | 0.784 | #DIV/0!
14 | 2.21 | 0.792 | #DIV/0!
15 | 2.2 | 0.879 | #DIV/0!
16 | 2.19 | 0.833 | #DIV/0!
17 | 2.2 | 0.893 | #DIV/0!
18 | 2.2 | 0.887 | #DIV/0!
19 | 2.19 | 0.799 | #DIV/0!
20 | 2.21 | 0.753 | #DIV/0!
21 | 2.2 | 0.752 | #DIV/0!
22 | 2.19 | 0.825 | #DIV/0!
23 | 2.19 | 0.768 | #DIV/0!
24 | 2.19 | 0.868 | #DIV/0!
25 | 2.2 | 0.754 | #DIV/0!
26 | 2.2 | 0.741 | #DIV/0!
27 | 2.22 | 0.748 | #DIV/0!
28 | 2.19 | 0.802 | #DIV/0!
29 | 2.2 | 0.792 | #DIV/0!
30 | 2.2 | 0.797 | #DIV/0!
31 | 2.2 | 0.794 | #DIV/0!
32 | 2.2 | 0.732 | #DIV/0!
33 | 2.23 | 0.857 | #DIV/0!
34 | 2.23 | 0.811 | #DIV/0!
35 | 2.24 | 0.777 | #DIV/0!
36 | 2.24 | 0.769 | #DIV/0!
37 | 2.23 | 0.877 | #DIV/0!
38 | 2.25 | 0.745 | #DIV/0!
39 | 2.23 | 0.76 | #DIV/0!
40 | 2.19 | 0.712 | #DIV/0!
41 | 2.23 | 0.771 | #DIV/0!
42 | 2.22 | 0.74 | #DIV/0!
43 | 2.2 | 0.743 | #DIV/0!
44 | 2.2 | 0.628 | #DIV/0!
45 | 2.19 | 0.696 | #DIV/0!
46 | 2.23 | 0.626 | #DIV/0!
47 | 2.2 | 0.712 | #DIV/0!
48 | 2.2 | 0.72 | #DIV/0!
49 | 2.2 | 0.804 | #DIV/0!
50 | 2.19 | 0.714 | #DIV/0!
51 | 2.2 | 0.611 | #DIV/0!
52 | 2.22 | 0.738 | #DIV/0!
53 | 2.22 | 0.646 | #DIV/0!
54 | 2.23 | 0.76 | #DIV/0!
55 | 2.22 | 0.81 | #DIV/0!
56 | 2.23 | 0.679 | #DIV/0!
57 | 2.19 | 0.794 | #DIV/0!
58 | 2.22 | 0.747 | #DIV/0!
59 | 2.22 | 0.652 | #DIV/0!
60 | 2.22 | 0.703 | #DIV/0!
61 | 2.19 | 0.838 | #DIV/0!
62 | 2.19 | 0.767 | #DIV/0!
63 | 2.19 | 0.801 | #DIV/0!
64 | 2.18 | 0.83 | #DIV/0!
65 | 2.19 | 0.78 | #DIV/0!
66 | 2.19 | 0.744 | #DIV/0!
67 | 2.21 | 0.812 | #DIV/0!
68 | 2.2 | 0.798 | #DIV/0!
69 | 2.19 | 0.819 | #DIV/0!
70 | 2.22 | 0.723 | #DIV/0!
71 | 2.21 | 0.735 | #DIV/0!
72 | 2.22 | 0.697 | #DIV/0!
73 | 2.2 | 0.774 | #DIV/0!
74 | 2.2 | 0.794 | #DIV/0!
75 | 2.2 | 0.74 | #DIV/0!
76 | 2.2 | 0.722 | #DIV/0!
77 | 2.24 | 0.824 | #DIV/0!
78 | 2.25 | 0.753 | #DIV/0!
79 | 2.24 | 0.83 | #DIV/0!
80 | 2.2 | 0.751 | #DIV/0!
81 | 2.2 | 0.701 | #DIV/0!
82 | 2.2 | 0.74 | #DIV/0!
83 | 2.19 | 0.713 | #DIV/0!
84 | 2.19 | 0.87 | #DIV/0!
85 | 2.19 | 0.839 | #DIV/0!
86 | 2.19 | 0.827 | #DIV/0!
87 | 2.19 | 0.812 | #DIV/0!
88 | 2.22 | 0.771 | #DIV/0!
89 | 2.23 | 0.681 | #DIV/0!
90 | 2.23 | 0.716 | #DIV/0!
91 | 2.19 | 0.722 | #DIV/0!
92 | 2.2 | 0.781 | #DIV/0!
93 | 2.2 | 0.759 | #DIV/0!
94 | 2.22 | 0.79 | #DIV/0!
95 | 2.22 | 0.784 | #DIV/0!
96 | 2.22 | 0.804 | #DIV/0!
97 | 2.22 | 0.775 | #DIV/0!
98 | 2.22 | 0.765 | #DIV/0!
99 | 2.21 | 0.758 | #DIV/0!
100 | 2.23 | 0.706 | #DIV/0!
101 | 2.19 | 0.758 | #DIV/0!
102 | 2.22 | 0.688 | #DIV/0!
103 | 2.19 | 0.798 | #DIV/0!
104 | 2.19 | 0.853 | #DIV/0!
105 | 2.22 | 0.749 | #DIV/0!
106 | 2.2 | 0.72 | #DIV/0!
107 | 2.2 | 0.811 | #DIV/0!
108 | 2.19 | 0.768 | #DIV/0!
109 | 2.19 | 0.919 | #DIV/0!
110 | 2.19 | 0.698 | #DIV/0!
111 | 2.19 | 0.814 | #DIV/0!
112 | 2.19 | 0.752 | #DIV/0!
113 | 2.19 | 0.825 | #DIV/0!
114 | 2.19 | 0.806 | #DIV/0!
115 | 2.19 | 0.734 | #DIV/0!
116 | 2.19 | 0.834 | #DIV/0!
117 | 2.19 | 0.788 | #DIV/0!
118 | 2.22 | 0.792 | #DIV/0!
119 | 2.21 | 0.817 | #DIV/0!
120 | 2.22 | 0.764 | #DIV/0!
121 | 2.22 | 0.684 | #DIV/0!
122 | 2.2 | 0.743 | #DIV/0!
123 | 2.19 | 0.786 | #DIV/0!
124 | 2.2 | 0.814 | #DIV/0!
125 | 2.19 | 0.657 | #DIV/0!
126 | 2.2 | 0.739 | #DIV/0!
127 | 2.19 | 0.829 | #DIV/0!
128 | 2.23 | 0.731 | #DIV/0!
129 | 2.19 | 0.705 | #DIV/0!
130 | 2.21 | 0.712 | #DIV/0!
131 | 2.19 | 0.774 | #DIV/0!
132 | 2.19 | 0.665 | #DIV/0!
133 | 2.21 | 0.723 | #DIV/0!
134 | 2.19 | 0.741 | #DIV/0!
135 | 2.2 | 0.767 | #DIV/0!
136 | 2.19 | 0.753 | #DIV/0!
137 | 2.19 | 0.675 | #DIV/0!
138 | 2.2 | 0.682 | #DIV/0!
139 | 2.19 | 0.752 | #DIV/0!
140 | 2.22 | 0.656 | #DIV/0!
141 | 2.19 | 0.662 | #DIV/0!
142 | 2.19 | 0.687 | #DIV/0!
143 | 2.19 | 0.68 | #DIV/0!
144 | 2.19 | 0.648 | #DIV/0!
145 | 2.21 | 0.655 | #DIV/0!
146 | 2.19 | 0.775 | #DIV/0!
147 | 2.19 | 0.751 | #DIV/0!
148 | 2.19 | 0.602 | #DIV/0!
149 | 2.19 | 0.703 | #DIV/0!
150 | 2.19 | 0.697 | #DIV/0!
151 | 2.19 | 0.782 | #DIV/0!
152 | 2.21 | 0.737 | #DIV/0!
153 | 2.21 | 0.727 | #DIV/0!
154 | 2.21 | 0.698 | #DIV/0!
155 | 2.2 | 0.797 | #DIV/0!
156 | 2.21 | 0.694 | #DIV/0!
157 | 2.19 | 0.713 | #DIV/0!
158 | 2.19 | 0.695 | #DIV/0!
159 | 2.21 | 0.715 | #DIV/0!
160 | 2.19 | 0.708 | #DIV/0!
161 | 2.19 | 0.664 | #DIV/0!
162 | 2.19 | 0.618 | #DIV/0!
163 | 2.19 | 0.654 | #DIV/0!
164 | 2.21 | 0.775 | #DIV/0!
165 | 2.2 | 0.699 | #DIV/0!
166 | 2.19 | 0.682 | #DIV/0!
167 | 2.19 | 0.717 | #DIV/0!
168 | 2.21 | 0.736 | #DIV/0!
169 | 2.2 | 0.749 | #DIV/0!
170 | 2.23 | 0.773 | #DIV/0!
171 | 2.2 | 0.674 | #DIV/0!
172 | 2.19 | 0.747 | #DIV/0!
173 | 2.2 | 0.771 | #DIV/0!
174 | 2.2 | 0.665 | #DIV/0!
175 | 2.2 | 0.707 | #DIV/0!
176 | 2.2 | 0.717 | #DIV/0!
177 | 2.2 | 0.739 | #DIV/0!
178 | 2.19 | 0.718 | #DIV/0!
179 | 2.2 | 0.736 | #DIV/0!
180 | 2.2 | 0.776 | #DIV/0!
181 | 2.19 | 0.772 | #DIV/0!
182 | 2.19 | 0.66 | #DIV/0!
183 |  |  | #DIV/0!
184 |  |  | #DIV/0!
185 |  |  | #DIV/0!
186 |  |  | #DIV/0!
187 |  |  | #DIV/0!
188 |  |  | #DIV/0!
189 |  |  | #DIV/0!
190 |  |  | #DIV/0!
191 |  |  | #DIV/0!
192 |  |  | #DIV/0!
193 |  |  | #DIV/0!
194 |  |  | #DIV/0!
195 |  |  | #DIV/0!
196 |  |  | #DIV/0!
197 |  |  | #DIV/0!
198 |  |  | #DIV/0!
199 |  |  | #DIV/0!
200 |  |  | #DIV/0!
201 |  |  | #DIV/0!
202 |  |  | #DIV/0!
203 |  |  | #DIV/0!
204 |  |  | #DIV/0!
205 |  |  | #DIV/0!
206 |  |  | #DIV/0!
207 |  |  | #DIV/0!
208 |  |  | #DIV/0!
209 |  |  | #DIV/0!
210 |  |  | #DIV/0!
211 |  |  | #DIV/0!
212 |  |  | #DIV/0!
213 |  |  | #DIV/0!
214 |  |  | #DIV/0!
215 |  |  | #DIV/0!
216 |  |  | #DIV/0!
217 |  |  | #DIV/0!
218 |  |  | #DIV/0!
219 |  |  | #DIV/0!
220 |  |  | #DIV/0!
221 |  |  | #DIV/0!
222 |  |  | #DIV/0!
223 |  |  | #DIV/0!
224 |  |  | #DIV/0!
225 |  |  | #DIV/0!
226 |  |  | #DIV/0!
227 |  |  | #DIV/0!
228 |  |  | #DIV/0!
229 |  |  | #DIV/0!
230 |  |  | #DIV/0!
231 |  |  | #DIV/0!
232 |  |  | #DIV/0!
233 |  |  | #DIV/0!
234 |  |  | #DIV/0!
235 |  |  | #DIV/0!
236 |  |  | #DIV/0!
237 |  |  | #DIV/0!
238 |  |  | #DIV/0!
239 |  |  | #DIV/0!
240 |  |  | #DIV/0!
241 |  |  | #DIV/0!
242 |  |  | #DIV/0!
243 |  |  | #DIV/0!
244 |  |  | #DIV/0!
245 |  |  | #DIV/0!
246 |  |  | #DIV/0!
247 |  |  | #DIV/0!
248 |  |  | #DIV/0!
249 |  |  | #DIV/0!
250 |  |  | #DIV/0!
251 |  |  | #DIV/0!
252 |  |  | #DIV/0!
253 |  |  | #DIV/0!
254 |  |  | #DIV/0!
255 |  |  | #DIV/0!
256 |  |  | #DIV/0!
257 |  |  | #DIV/0!
258 |  |  | #DIV/0!
259 |  |  | #DIV/0!
260 |  |  | #DIV/0!
261 |  |  | #DIV/0!
262 |  |  | #DIV/0!
263 |  |  | #DIV/0!
264 |  |  | #DIV/0!
265 |  |  | #DIV/0!
266 |  |  | #DIV/0!
267 |  |  | #DIV/0!
268 |  |  | #DIV/0!
269 |  |  | #DIV/0!
270 |  |  | #DIV/0!
271 |  |  | #DIV/0!
272 |  |  | #DIV/0!
273 |  |  | #DIV/0!
274 |  |  | #DIV/0!
275 |  |  | #DIV/0!
276 |  |  | #DIV/0!