## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024. 03 . 14 )
접수내용 | 사용시간저하 |  |  |  | 총전압 | 50.44
업체명 | 에프에이지게차 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김시헌 |  |  |  | 연락처 | 010-6257-5163
제품명 | VCDH460M PIJ00361M |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2022.05.13-M001 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2022.05.26
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.09 | 1.268 | 1.2554 | 7 | 13 | 2.08 | 1.243 | 1.2304 | 7
2 | 2.12 | 1.284 | 1.2714 | 7 | 14 | 2.09 | 1.259 | 1.2464 | 7
3 | 2.12 | 1.288 | 1.2754 | 7 | 15 | 2.1 | 1.269 | 1.2564 | 7
4 | 2.11 | 1.285 | 1.2717 | 6 | 16 | 2.14 | 1.294 | 1.2814 | 7
5 | 2.12 | 1.29 | 1.2767 | 6 | 17 | 2.13 | 1.299 | 1.2864 | 7
6 | 2.11 | 1.274 | 1.2607 | 6 | 18 | 2.08 | 1.271 | 1.2584 | 7
7 | 2.12 | 1.292 | 1.2787 | 6 | 19 | 2.11 | 1.266 | 1.2534 | 7
8 | 2.09 | 1.257 | 1.2437 | 6 | 20 | 2.1 | 1.279 | 1.2664 | 7
9 | 2.12 | 1.292 | 1.2787 | 6 | 21 | 2.1 | 1.272 | 1.2594 | 7
10 | 2.06 | 1.23 | 1.2174 | 7 | 22 | 2.14 | 1.304 | 1.2914 | 7
11 | 2.06 | 1.238 | 1.2254 | 7 | 23 | 2.09 | 1.267 | 1.2544 | 7
12 | 2.04 | 1.219 | 1.2057 | 6 | 24 | 2.1 | 1.278 | 1.2654 | 7
|  |  |  | 77 |  | 6.7083 | 161 |  | 84
기타 및 사진