## 마산의료원
형 명 | ESP200-12 | 제조일자 | 2026.06.24 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-07-30 | 마산의료원 | 회수제품 | 1 | 10.74 | - | 26 | 2.3 | #VALUE!
평균 |  |  |  | 10.74 | #DIV/0! |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 10.74 | 0 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 10.74 | 0 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. 내부저항상승으로 인한 AS 2. 당사 대리점(우진테크)에서 1EA 전지 회수하여 점검진행 3. 내부저항 및 전압 : 내부저항 측정불가 →10.74V 4. 1EA전지 무상교체 진행 예정 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호