## V전지
지게차 점검 일지 ( 2022. 11 . 02 )
접수내용 | 상부파열 |  |  |  | 총전압 | 49.75
업체명 | LG디스플레이 |  |  |  | 기 본
담당자 | 김성태 |  |  |  | 연락처 | 010-2927-4610
제품명 | VCDH580 PIJ01000C |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2019.01.18-002 |  |  |  | 리프트
실치일자 | 2019.01
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도
1 | 2.1 | 1.263 | 1.2539 | 12 | 13 | 2.09 | 1.247 | 1.2379 | 12
2 | 2.1 |  | -0.0175 |  | 14 | 2.07 | 1.245 | 1.2359 | 12
3 | 2.07 |  | -0.0175 |  | 15 | 2.06 |  | -0.0175
4 | 2.04 | 1.218 | 1.2089 | 12 | 16 | 2.06 |  | -0.0175
5 | 2.07 |  | -0.0175 |  | 17 | 2.06 | 1.2 | 1.1909 | 12
6 | 2.1 | 1.286 | 1.2769 | 12 | 18 | 2.09 |  | -0.0175
7 | 2.04 | 1.147 | 1.1379 | 12 | 19 | 2.04 | 1.102 | 1.0929 | 12
8 | 2.06 | 1.23 | 1.2209 | 12 | 20 | 2.1 |  | -0.0175
9 | 2.03 | 1.201 | 1.1919 | 12 | 21 | 2.09 |  | -0.0175
10 | 2.06 |  | -0.0175 |  | 22 | 2.02 | 1.102 | 1.0929 | 12
11 | 2.06 |  | -0.0175 |  | 23 | 2.09 | 1 | 0.9909 | 12
12 | 2.07 | 1.272 | 1.2629 | 12 | 24 | 2.12 |  | -0.0175
|  |  |  | 84 |  | 6.5 | 156 |  | 72
기타 및 사진