## L-6240(L-6125) DT
형 명 | L-6240 | 제조일자 | 23.06.16 |  | 점검 형태 | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 온도 | 비고
2023-08-02 | 거명로케트 |  | 1 | 6.26 | 1.24 | 29 | 성부산업 인수 후 1주일 내 발견
2023-08-02 |  |  | 2 |  | 1.24 | 29
2023-08-02 |  |  | 3 |  | 1.24 | 29
2023-08-02 |  |  | 1 | 6.27 | 1.25 | 29 | 성부산업 인수 후 1주일 내 발견
2023-08-02 |  |  | 2 |  | 1.25 | 29
2023-08-02 |  |  | 3 |  | 1.25 | 29
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진