## V전지
지게차 점검 일지 ( 2024 . 11 . 12 )
접수내용 | 냄새발생 |  |  |  | 총전압 | 51.6
업체명 | 신일정공 |  |  |  | 기 본
담당자 | 신일식 |  |  |  | 연락처 | 010-8968-3166
제품명 | VCES715 PIJ01383 |  |  |  | 틸 트
제조lot | 2024.10.17-001 |  |  |  | 리프트
설치일자 | 2024.10 |  |  |  | 장비(지게차)
셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 셀 번호 | 전압 | 비중 | 비중(25도 환산) | 온도 | 전압max | 2.15
1 | 2.15 | 1.301 | 1.3059 | 32 | 13 | 2.15 | 1.301 | 1.3059 | 32 | 전압min | 2.15
2 | 2.15 | 1.3 | 1.3049 | 32 | 14 | 2.15 | 1.3 | 1.3049 | 32 | 비중max | 1.3066
3 | 2.15 | 1.301 | 1.3066 | 33 | 15 | 2.15 | 1.3 | 1.3049 | 32 | 비중min | 1.3049
4 | 2.15 | 1.3 | 1.3049 | 32 | 16 | 2.15 | 1.3 | 1.3049 | 32 | 온도max | 33
5 | 2.15 | 1.3 | 1.3056 | 33 | 17 | 2.15 | 1.3 | 1.3049 | 32 | 온도min | 32
6 | 2.15 | 1.3 | 1.3049 | 32 | 18 | 2.15 | 1.3 | 1.3049 | 32
7 | 2.15 | 1.3 | 1.3049 | 32 | 19 | 2.15 | 1.3 | 1.3049 | 32
8 | 2.15 | 1.3 | 1.3049 | 32 | 20 | 2.15 | 1.3 | 1.3049 | 32
9 | 2.15 | 1.3 | 1.3049 | 32 | 21 | 2.15 | 1.3 | 1.3049 | 32
10 | 2.15 | 1.3 | 1.3049 | 32 | 22 | 2.15 | 1.3 | 1.3049 | 32
11 | 2.15 | 1.3 | 1.3049 | 32 | 23 | 2.15 | 1.3 | 1.3049 | 32
12 | 2.15 | 1.3 | 1.3049 | 32 | 24 | 2.15 | 1.3 | 1.3049 | 32
|  |  |  | 386 |  | 32.0833 | 770 |  | 384
기타 및 사진