## VCI 800
형 명 | VCI 800 | 제조일자 | 2021.10.14 |  | 점검 형태 | A/S |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 1 | 1.92 | 1.29 |  |  | 25
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 2 | 2.1 | 1.265 |  |  | 25
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 3 | 2.08 | 1.265 |  |  | 25
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 4 | 2.08 | 1.265 |  |  | 25
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 5 | 2.08 | 1.235 |  |  | 25
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 6 | 2.1 | 1.26 |  |  | 25
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 7 | 2.1 | 1.26 |  |  | 25
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 8 | 2.1 | 1.255 |  |  | 25
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 9 | 2.1 | 1.26 |  |  | 25
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 10 | 2.13 | 1.285 |  |  | 25
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 11 | 2.12 | 1.28 |  |  | 25
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 12 | 2.11 | 1.255 |  |  | 25
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 13 | 2.12 | 1.24 |  |  | 25
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 14 | 2.13 | 1.295 |  |  | 25
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 15 | 2.14 | 1.3 |  |  | 25
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 16 | 2.14 | 1.3 |  |  | 25
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 17 | 2.13 | 1.3 |  |  | 25
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 18 | 2.13 | 1.3 |  |  | 25
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 19 | 2.13 | 1.3 |  |  | 25
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 20 | 2.13 | 1.295 |  |  | 25
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 21 | 2.14 | 1.3 |  |  | 25
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 22 | 2.14 | 1.3 |  |  | 25
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 23 | 2.13 | 1.3 |  |  | 25
2023-09-25 | 에프엘뱅크 | 클라크 2톤 | 24 | 2.15 | 1.3 |  |  | 25
점검내용 | 1. #1, 2번 전지 컨넥터 과다보액으로 인한 누전, 부식 추정. 2. 보액 편차로 인한 비중 편차 발생 추정. 3. 제품 회수 및 용량 검증 영업팀 협의 예정. 4. 용량 검증 결과에 따른 컨넥터 부식 제품 #1,2번 전지 교체 유무 영업팀 협의 예정. |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진