## VCE715
형 명 | VCE715 | 제조일자 | 2022.02.03 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 1 | 2.09 | 1.25 |  |  | 8
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 2 | 2.09 | 1.25 |  |  | 8
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 3 | 2.09 | 1.26 |  |  | 8
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 4 | 2.06 | 1.24 |  |  | 8
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 5 | 2.09 | 1.23 |  |  | 8
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 6 | 2.05 | 1.23 |  |  | 8
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 7 | 1.91 | 1.1 |  |  | 8
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 8 | 1.87 | 1.1 |  |  | 8
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 9 | 2.09 | 1.25 |  |  | 8
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 10 | 2.02 | 1.2 |  |  | 8
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 11 | 2.023 | 1.2 |  |  | 8
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 12 | 2.09 | 1.25 |  |  | 8
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 13 | 2.07 | 1.25 |  |  | 8
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 14 | 2.08 | 1.25 |  |  | 8
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 15 | 2.05 | 1.23 |  |  | 8
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 16 | 2.07 | 1.24 |  |  | 8
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 17 | 2.1 | 1.26 |  |  | 8
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 18 | 2.08 | 1.25 |  |  | 8
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 19 | 2.03 | 1.21 |  |  | 8
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 20 | 2.05 | 1.23 |  |  | 8
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 21 | 2.07 | 1.24 |  |  | 8
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 22 | 2.06 | 1.24 |  |  | 8
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 23 | 1.96 | 1.2 |  |  | 8
2024-02-14 | 엘프엘뱅크(백산농산) | 도요타 2.0톤 | 24 | 2.04 | 1.21 |  |  | 8
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진