## 하동지사UPS20KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2020-10-22 | 한국도로공사진주지사 | 하동터널 | BS | RP | 200 | 2020.02.22 | 2020.03.01 |  | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.19 | 2.98 | #DIV/0! |  | Max. | 13.23 | 3.04
2 | 13.23 | 2.59 | #DIV/0! |  | Min | 13.12 | 2.52
3 | 13.21 | 2.75 | #DIV/0!
4 | 13.16 | 2.69 | #DIV/0!
5 | 13.15 | 2.56 | #DIV/0! |  | Total(V) | 394.7 | 13.1567
6 | 13.16 | 2.89 | #DIV/0!
7 | 13.21 | 2.75 | #DIV/0!
8 | 13.15 | 2.8 | #DIV/0!
9 | 13.15 | 2.84 | #DIV/0!
10 | 13.2 | 2.87 | #DIV/0!
11 | 13.15 | 2.79 | #DIV/0!
12 | 13.16 | 3 | #DIV/0!
13 | 13.15 | 2.81 | #DIV/0!
14 | 13.14 | 2.79 | #DIV/0!
15 | 13.14 | 2.75 | #DIV/0!
16 | 13.12 | 2.76 | #DIV/0!
17 | 13.19 | 2.75 | #DIV/0!
18 | 13.14 | 2.74 | #DIV/0!
19 | 13.16 | 2.82 | #DIV/0!
20 | 13.2 | 2.79 | #DIV/0!
21 | 13.13 | 2.86 | #DIV/0!
22 | 13.12 | 2.78 | #DIV/0!
23 | 13.12 | 2.74 | #DIV/0!
24 | 13.13 | 2.52 | #DIV/0!
25 | 13.19 | 2.71 | #DIV/0!
26 | 13.16 | 2.76 | #DIV/0!
27 | 13.13 | 2.73 | #DIV/0!
28 | 13.12 | 2.87 | #DIV/0!
29 | 13.12 | 3.04 | #DIV/0!
30 | 13.13 | 2.77 | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진