## 파워플랜트동 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-10-26 | 광주과학기술원 | 파워플랜트동 정류기 | BS | MSB800 | 800 | 2016.12.20 | 2017년 1월 | 0.43 | 55 | 27 | 28 | 0~1.9 | 2.1~2.3 | #VALUE!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.19 | 0.41 | 95.35% |  | Max. | 2.19 | 0.5
2 | 2.18 | 0.39 | 90.7% |  | Min | 2.17 | 0.36
3 | 2.19 | 0.4 | 93.02%
4 | 2.19 | 0.41 | 95.35%
5 | 2.18 | 0.43 | 100% |  | Total(V) | 120.1 | 2.1836
6 | 2.19 | 0.44 | 102.3%
7 | 2.19 | 0.43 | 100%
8 | 2.19 | 0.42 | 97.67% |  | 설치 사진
9 | 2.19 | 0.4 | 93.02% |  | 제품사진
10 | 2.18 | 0.4 | 93.02%
11 | 2.19 | 0.42 | 97.67%
12 | 2.19 | 0.45 | 104.7%
13 | 2.18 | 0.42 | 97.67%
14 | 2.18 | 0.44 | 102.3%
15 | 2.19 | 0.45 | 104.7%
16 | 2.18 | 0.4 | 93.02%
17 | 2.19 | 0.41 | 95.35%
18 | 2.19 | 0.45 | 104.7%
19 | 2.19 | 0.38 | 88.37%
20 | 2.18 | 0.41 | 95.35%
21 | 2.18 | 0.4 | 93.02%
22 | 2.18 | 0.47 | 109.3%
23 | 2.19 | 0.4 | 93.02%
24 | 2.19 | 0.45 | 104.7%
25 | 2.19 | 0.37 | 86.05%
26 | 2.18 | 0.43 | 100%
27 | 2.19 | 0.41 | 95.35%
28 | 2.18 | 0.44 | 102.3%
29 | 2.18 | 0.47 | 109.3%
30 | 2.18 | 0.46 | 107%
31 | 2.18 | 0.43 | 100%
32 | 2.18 | 0.46 | 107%
33 | 2.18 | 0.36 | 83.72%
34 | 2.17 | 0.42 | 97.67%
35 | 2.18 | 0.49 | 114%
36 | 2.18 | 0.42 | 97.67%
37 | 2.19 | 0.4 | 93.02%
38 | 2.18 | 0.45 | 104.7%
39 | 2.18 | 0.46 | 107%
40 | 2.18 | 0.45 | 104.7%
41 | 2.19 | 0.41 | 95.35%
42 | 2.19 | 0.47 | 109.3%
43 | 2.19 | 0.43 | 100%
44 | 2.19 | 0.42 | 97.67%
45 | 2.18 | 0.45 | 104.7%
46 | 2.18 | 0.42 | 97.67%
47 | 2.18 | 0.41 | 95.35%
48 | 2.18 | 0.44 | 102.3%
49 | 2.18 | 0.45 | 104.7%
50 | 2.18 | 0.41 | 95.35%
51 | 2.18 | 0.41 | 95.35%
52 | 2.18 | 0.44 | 102.3%
53 | 2.17 | 0.5 | 116.3%
54 | 2.18 | 0.4 | 93.02%
55 | 2.18 | 0.41 | 95.35%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## 신재생에너지동 UPS 100KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-10-26 | 광주과학기술원 | 신재생에너지동 UPS 100KVA | BS | RP200 | 200 | 2020.12.04 | 2021년 2월 |  | 30 | 25 | 25 | 2.8 | 3.1 | 1.55%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.06 | 3.83 | #DIV/0! |  | Max. | 13.09 | 4.37
2 | 13.06 | 3.81 | #DIV/0! |  | Min | 13.03 | 2.72
3 | 13.07 | 3.78 | #DIV/0!
4 | 13.09 | 3.7 | #DIV/0!
5 | 13.08 | 3.45 | #DIV/0! |  | Total(V) | 391.74 | 13.058
6 | 13.04 | 3.49 | #DIV/0!
7 | 13.05 | 3.39 | #DIV/0!
8 | 13.05 | 3.23 | #DIV/0! |  | 설치 사진
9 | 13.06 | 3.09 | #DIV/0! |  | 제품사진
10 | 13.07 | 2.85 | #DIV/0!
11 | 13.04 | 2.91 | #DIV/0!
12 | 13.04 | 2.77 | #DIV/0!
13 | 13.04 | 2.75 | #DIV/0!
14 | 13.06 | 2.72 | #DIV/0!
15 | 13.06 | 2.73 | #DIV/0!
16 | 13.04 | 2.78 | #DIV/0!
17 | 13.04 | 2.78 | #DIV/0!
18 | 13.06 | 2.73 | #DIV/0!
19 | 13.05 | 2.78 | #DIV/0!
20 | 13.03 | 2.81 | #DIV/0!
21 | 13.05 | 2.87 | #DIV/0!
22 | 13.05 | 2.92 | #DIV/0!
23 | 13.06 | 3.33 | #DIV/0!
24 | 13.06 | 2.96 | #DIV/0!
25 | 13.08 | 3.18 | #DIV/0!
26 | 13.07 | 3.91 | #DIV/0!
27 | 13.06 | 3.45 | #DIV/0!
28 | 13.07 | 3.46 | #DIV/0!
29 | 13.08 | 4.13 | #DIV/0!
30 | 13.07 | 4.37 | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!

## 신재생에너지동 UPS 80KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-10-26 | 광주과학기술원 | 신재생에너지동 UPS 80KVA | BS | RP200 | 200 | 2020.03.20 | 2020.04.17 |  | 36 | 25 | 25 | 1.8~2.7 | 1.4~1.9 | #VALUE!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.4 | 고조파로 측정불가 | #VALUE! |  | Max. | 13.4 | 0
2 | 13.39 | 고조파로 측정불가 | #VALUE! |  | Min | 13.32 | 0
3 | 13.39 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
4 | 13.37 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
5 | 13.38 | 고조파로 측정불가 | #VALUE! |  | Total(V) | 481.2 | 13.3667
6 | 13.37 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
7 | 13.38 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
8 | 13.35 | 고조파로 측정불가 | #VALUE! |  | 설치 사진
9 | 13.38 | 고조파로 측정불가 | #VALUE! |  | 제품사진
10 | 13.36 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
11 | 13.32 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
12 | 13.36 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
13 | 13.37 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
14 | 13.36 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
15 | 13.35 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
16 | 13.36 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
17 | 13.35 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
18 | 13.36 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
19 | 13.36 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
20 | 13.35 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
21 | 13.35 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
22 | 13.37 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
23 | 13.33 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
24 | 13.36 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
25 | 13.37 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
26 | 13.36 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
27 | 13.36 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
28 | 13.37 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
29 | 13.37 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
30 | 13.36 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
31 | 13.37 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
32 | 13.38 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
33 | 13.39 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
34 | 13.38 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
35 | 13.38 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
36 | 13.38 | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
57 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
58 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
59 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
60 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
61 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
62 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
63 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
64 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
65 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
66 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
67 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
68 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
69 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
70 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
71 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
72 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
73 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
74 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
75 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
76 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
77 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
78 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
79 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
80 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
81 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
82 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
83 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
84 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
85 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
86 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
87 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
88 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
89 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
90 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
91 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
92 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
93 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
94 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
95 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
96 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
97 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
98 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
99 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
100 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
101 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
102 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
103 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
104 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
105 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
106 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
107 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
108 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
109 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
110 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
111 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
112 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
113 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
114 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
115 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
116 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
117 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
118 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
119 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!
120 |  | 고조파로 측정불가 | #VALUE!

## 신재생에너지동 UPS 150KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-10-26 | 광주과학기술원 | 신재생에너지동 UPS 150KVA | BS | RP250 | 250 | 2020.06.05 | 2020.07.20 |  | 30 | 25 | 25 | 0~0.6 | 0.7~0.8 | #VALUE!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.39 | 3.19 | #DIV/0! |  | Max. | 13.45 | 3.34
2 | 13.41 | 3.08 | #DIV/0! |  | Min | 13.39 | 2.99
3 | 13.41 | 3.07 | #DIV/0!
4 | 13.4 | 3.26 | #DIV/0!
5 | 13.41 | 3.09 | #DIV/0! |  | Total(V) | 402.4 | 13.4133
6 | 13.41 | 3.2 | #DIV/0!
7 | 13.39 | 3.27 | #DIV/0!
8 | 13.4 | 3.32 | #DIV/0! |  | 설치 사진
9 | 13.39 | 3.22 | #DIV/0! |  | 제품사진
10 | 13.4 | 3.09 | #DIV/0!
11 | 13.4 | 3.34 | #DIV/0!
12 | 13.41 | 3.27 | #DIV/0!
13 | 13.4 | 3.31 | #DIV/0!
14 | 13.42 | 3.04 | #DIV/0!
15 | 13.4 | 3.25 | #DIV/0!
16 | 13.41 | 3.17 | #DIV/0!
17 | 13.41 | 3.28 | #DIV/0!
18 | 13.41 | 3.2 | #DIV/0!
19 | 13.43 | 3.01 | #DIV/0!
20 | 13.42 | 2.99 | #DIV/0!
21 | 13.42 | 3.03 | #DIV/0!
22 | 13.43 | 3.03 | #DIV/0!
23 | 13.41 | 3.24 | #DIV/0!
24 | 13.42 | 3.18 | #DIV/0!
25 | 13.44 | 3.06 | #DIV/0!
26 | 13.45 | 2.99 | #DIV/0!
27 | 13.44 | 3.01 | #DIV/0!
28 | 13.45 | 3.04 | #DIV/0!
29 | 13.42 | 3.16 | #DIV/0!
30 | 13.44 | 3.11 | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
41 |  |  | #DIV/0!
42 |  |  | #DIV/0!
43 |  |  | #DIV/0!
44 |  |  | #DIV/0!
45 |  |  | #DIV/0!
46 |  |  | #DIV/0!
47 |  |  | #DIV/0!
48 |  |  | #DIV/0!
49 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
51 |  |  | #DIV/0!
52 |  |  | #DIV/0!
53 |  |  | #DIV/0!
54 |  |  | #DIV/0!
55 |  |  | #DIV/0!
56 |  |  | #DIV/0!
57 |  |  | #DIV/0!
58 |  |  | #DIV/0!
59 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
61 |  |  | #DIV/0!
62 |  |  | #DIV/0!
63 |  |  | #DIV/0!
64 |  |  | #DIV/0!
65 |  |  | #DIV/0!
66 |  |  | #DIV/0!
67 |  |  | #DIV/0!
68 |  |  | #DIV/0!
69 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
71 |  |  | #DIV/0!
72 |  |  | #DIV/0!
73 |  |  | #DIV/0!
74 |  |  | #DIV/0!
75 |  |  | #DIV/0!
76 |  |  | #DIV/0!
77 |  |  | #DIV/0!
78 |  |  | #DIV/0!
79 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
81 |  |  | #DIV/0!
82 |  |  | #DIV/0!
83 |  |  | #DIV/0!
84 |  |  | #DIV/0!
85 |  |  | #DIV/0!
86 |  |  | #DIV/0!
87 |  |  | #DIV/0!
88 |  |  | #DIV/0!
89 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
91 |  |  | #DIV/0!
92 |  |  | #DIV/0!
93 |  |  | #DIV/0!
94 |  |  | #DIV/0!
95 |  |  | #DIV/0!
96 |  |  | #DIV/0!
97 |  |  | #DIV/0!
98 |  |  | #DIV/0!
99 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
101 |  |  | #DIV/0!
102 |  |  | #DIV/0!
103 |  |  | #DIV/0!
104 |  |  | #DIV/0!
105 |  |  | #DIV/0!
106 |  |  | #DIV/0!
107 |  |  | #DIV/0!
108 |  |  | #DIV/0!
109 |  |  | #DIV/0!
110 |  |  | #DIV/0!
111 |  |  | #DIV/0!
112 |  |  | #DIV/0!
113 |  |  | #DIV/0!
114 |  |  | #DIV/0!
115 |  |  | #DIV/0!
116 |  |  | #DIV/0!
117 |  |  | #DIV/0!
118 |  |  | #DIV/0!
119 |  |  | #DIV/0!
120 |  |  | #DIV/0!