## 점검 내역
형 명 | L-6260 | 제조일자 | 2022.06.30 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 비중 | 방전전압(V) | 방전전류(A) | 온도 | 비고
2022-10-17 | 안동렌탈 | 고소장비 | 1 | 6.25 | 1.255 |  |  | 25
2022-10-17 | 안동렌탈 | 고소장비 |  |  | 1.26 |  |  | 25
2022-10-17 | 안동렌탈 | 고소장비 |  |  | 1.255 |  |  | 25
2022-10-17 | 안동렌탈 | 고소장비 | 2 | 6.25 | 1.26 |  |  | 25
2022-10-17 | 안동렌탈 | 고소장비 |  |  | 1.26 |  |  | 25
2022-10-17 | 안동렌탈 | 고소장비 |  |  | 1.26 |  |  | 25
2022-10-17 | 안동렌탈 | 고소장비 | 3 | 6.25 | 1.26 |  |  | 25
2022-10-17 | 안동렌탈 | 고소장비 |  |  | 1.25 |  |  | 25
2022-10-17 | 안동렌탈 | 고소장비 |  |  | 1.26 |  |  | 25
2022-10-17 | 안동렌탈 | 고소장비 | 4 | 6.25 | 1.26 |  |  | 25
2022-10-17 | 안동렌탈 | 고소장비 |  |  | 1.26 |  |  | 25
2022-10-17 | 안동렌탈 | 고소장비 |  |  | 1.265 |  |  | 25
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진