## UPS3KVA
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2021-01-06 | 순천KBS | 신월송신소 | AS | ESH | 30 | 미각인 | 2018-09-04 | 13 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.56 | 13.41 | 103.2% |  | Max. | 13.63 | 18.48
2 | 13.54 | 11.79 | 90.69% |  | Min | 13.54 | 11.06
3 | 13.55 | 11.54 | 88.77%
4 | 13.58 | 12.17 | 93.62%
5 | 13.57 | 13.41 | 103.2% |  | Total(V) | 217.3 | 13.5813
6 | 13.58 | 12.86 | 98.92%
7 | 13.6 | 18.48 | 142.2%
8 | 13.55 | 11.47 | 88.23%
9 | 13.61 | 14.08 | 108.3%
10 | 13.56 | 16.28 | 125.2%
11 | 13.58 | 11.06 | 85.08%
12 | 13.62 | 15.8 | 121.5%
13 | 13.55 | 11.1 | 85.38%
14 | 13.63 | 13.85 | 106.5%
15 | 13.58 | 13.81 | 106.2%
16 | 13.57 | 13.58 | 104.5%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
설치 사진 | [7 empty] | 베트남 제품 Lot 미각인
제품사진

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2021-01-06 | 순천KBS | 신월송신소 | BS | ESP | 200 | 2019-06-07 | 2019-07-01 | 2.5 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.46 | 2.06 | 82.4% |  | Max. | 13.46 | 2.11
2 | 13.34 | 2.11 | 84.4% |  | Min | 13.34 | 2.06
3 | 13.42 | 2.1 | 84%
4 | 13.38 | 2.06 | 82.4%
[5 empty] | Total(V) | 26.8 | 13.4

## 양식 (4)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
#DIV/0!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 |  |  | #DIV/0! |  | Max. | 0 | 0
2 |  |  | #DIV/0! |  | Min | 0 | 0
3 |  |  | #DIV/0!
4 |  |  | #DIV/0!
5 |  |  | #DIV/0! |  | Total(V) |  | #DIV/0!
6 |  |  | #DIV/0!
7 |  |  | #DIV/0!
8 |  |  | #DIV/0!
9 |  |  | #DIV/0!
10 |  |  | #DIV/0!
11 |  |  | #DIV/0!
12 |  |  | #DIV/0!
13 |  |  | #DIV/0!
14 |  |  | #DIV/0!
15 |  |  | #DIV/0!
16 |  |  | #DIV/0!
17 |  |  | #DIV/0!
18 |  |  | #DIV/0!
19 |  |  | #DIV/0!
20 |  |  | #DIV/0!
21 |  |  | #DIV/0!
22 |  |  | #DIV/0!
23 |  |  | #DIV/0!
24 |  |  | #DIV/0!
25 |  |  | #DIV/0!
26 |  |  | #DIV/0!
27 |  |  | #DIV/0!
28 |  |  | #DIV/0!
29 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
31 |  |  | #DIV/0!
32 |  |  | #DIV/0!
33 |  |  | #DIV/0!
34 |  |  | #DIV/0!
35 |  |  | #DIV/0!
36 |  |  | #DIV/0!
37 |  |  | #DIV/0!
38 |  |  | #DIV/0!
39 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
설치 사진
제품사진