## Sheet1
제품 | 전압(V) | 비중(25도) | [5 empty] | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
L12125 | 12.55 | 1.24 | 1.247 | 1.248 | 1.246 | 1.243 | 1.239 | CA6C26I 6D03AI |  | 1.248 | 12.55
[10 empty] | 1.239 | 12.55
제품 | 전압(V) | 비중(25도) 1: 비중(25도) | LOT | 설치일자
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6